## AGOSTO 2023
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2023-137 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-08-01 | 8:24 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | EA | 229 | 189.9 | 34.4 | EA | 357 | 222 | 0.79 | 0.39 | 1.4 | 47 | 0.048 | 1.6 | 48 | 29.7561 | 242 | 156 | 122 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2023-138 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-01 | 8:36 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1.95 | EA | 222 | 184.6 | 1.4 | EA | 348 | Ausencia | 0.03 | 0.04 | 0.4 | 44 | 0.001 | 0.5 | 55.2 | 25.3659 | 242 | 0 | 114 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2023-139 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-08-07 | 8:30 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0 | EA | 199.3 | 165 | 24.4 | EA | 312 | 124 | 0.8 | 0.12 | 1.8 | 37 | 0.045 | 3.1 | 62.4 | 14.1463 | 214 | 152 | 122 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2023-140 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-07 | 8:40 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 1.06 | EA | 199.8 | 165.6 | 2.97 | EA | 312 | Ausencia | 0.1 | 0.06 | 0.6 | 36 | 0.008 | 0.8 | 67.2 | 7.8049 | 200 | 12 | 118 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2023-141 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-08-16 | 8:35 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | EA | 195.9 | 162.2 | 21.11 | EA | 306 | Ausencia | 0.79 | 0.4 | 1.5 | 37 | 0.047 | 3.2 | 69.6 | 10.2439 | 216 | 191 | 120 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2023-142 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-16 | 8:40 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 1.05 | EA | 195.7 | 161.9 | 3.42 | EA | 306 | Ausencia | 0.4 | 0.07 | 1.1 | 37 | 0.007 | 2.5 | 70.4 | 8.2927 | 210 | 15 | 116 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2023-143 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-08-24 | 8:35 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0 | EA | 199.3 | 164.4 | 23 | EA | 310 | Ausencia | 0.62 | 0.25 | 1.6 | 41 | 0.05 | 7.7 | 40 | 21.4634 | 188 | 212 | 114 | 11 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2023-144 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-24 | 8:49 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 1.22 | EA | 194.6 | 164.4 | 2.1 | EA | 310 | Ausencia | 0.12 | 0.14 | 1.3 | 39 | 0.009 | 4.4 | 50.4 | 13.1707 | 180 | 1 | 116 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2023-145 | Calle Vicente Mendoza | Junín | 592738 | 990593 | 61 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-29 | 10:15 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0.28 | EA | 199.1 | 163.9 | 1 | EA | 302.5 | Ausencia | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.94 | 37 | 0.011 | 2.1 | 58.4 | 12.1951 | 196 | 6 | 114 | 15.4 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2023-146 | Oficina recaudación EMMAP-EP, Frente a parque | Junín | NR | NR | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-29 | 10:20 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.4 | EA | 199.1 | 163.6 | 4.1 | EA | 305 | Ausencia | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.87 | 36 | 0.013 | 2.5 | 56.8 | 10.2439 | 184 | 14 | 110 | 15.3 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2023-147 | Cdla. El Maestro | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-29 | 10:40 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.35 | EA | 193.2 | 169.4 | 1.5 | EA | 302.1 | Ausencia | 0.12 | 0.08 | 0.3 | 0.85 | 38 | 0.011 | 2.1 | 56 | 11.2195 | 186 | 15 | 118 | 16.1 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2023-148 | Sector San Bartolo | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-29 | 10:51 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.3 | EA | 197.1 | 169.7 | 4.4 | EA | 314.8 | Ausencia | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.82 | 36 | 0.009 | 2.2 | 56 | 13.6585 | 196 | 11 | 114 | 15.1 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2023-149 | Sector La Virgen | Tosagua | 584462 | 9911863 | 33 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-29 | 11:15 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.38 | EA | 197.8 | 169.7 | 3.4 | EA | 315.1 | Ausencia | 0.11 | 0.02 | 0.4 | 0.85 | 37 | 0.015 | 2.1 | 60 | 9.2683 | 188 | 8 | 110 | 16.4 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2023-150 | Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-29 | 11:18 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.35 | EA | 194.2 | 160 | 2.9 | EA | 310.6 | Ausencia | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.83 | 37 | 0.005 | 2.3 | 56.8 | 10.2439 | 184 | 5 | 118 | 15 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2023-151 | Sector Bachillero, Tienda | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-29 | 11:31 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.33 | EA | 197.5 | 166.8 | 2.3 | EA | 310.6 | Ausencia | 0.08 | 0.06 | 0.4 | 0.92 | 35 | 0.015 | 2.3 | 62.4 | 7.3171 | 186 | 14 | 102 | 13.9 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2023-152 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-29 | 11:45 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.37 | EA | 191.3 | 163 | 1.5 | EA | 319.8 | Ausencia | 0.09 | 0.03 | 0.3 | 0.89 | 39 | 0.011 | 2.1 | 60.8 | 11.7073 | 200 | 3 | 106 | 14.6 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2023-153 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-29 | 12:00 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.33 | EA | 198.9 | 165.8 | 2.8 | EA | 306.1 | Ausencia | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.92 | 37 | 0.013 | 2 | 59.2 | 10.2439 | 190 | 13 | 118 | 16.3 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2023-154 | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-29 | 12:05 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.29 | EA | 195.2 | 163.4 | 2.5 | EA | 312.5 | Ausencia | 0.11 | 0.08 | 0.4 | 0.82 | 37 | 0.01 | 2.5 | 59.2 | 11.7073 | 196 | 6 | 106 | 15.3 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2023-155 | Barrio El Astillero | Sucre | 563866 | 9932506 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-30 | 10:10 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0.34 | EA | 195.9 | 166.9 | 1.5 | EA | 306.6 | Ausencia | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.89 | 36 | 0.014 | 2.1 | 58.4 | 9.2683 | 184 | 15 | 120 | 15.8 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2023-156 | Tanques Sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-30 | 10:20 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0.33 | EA | 194.7 | 167.4 | 1.5 | EA | 307 | Ausencia | 0.1 | 0.07 | 0.4 | 0.95 | 39 | 0.005 | 2.5 | 60 | 10.2439 | 192 | 5 | 120 | 13.6 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2023-157 | Sector Malecon | San Vicente | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-30 | 11:00 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0.33 | EA | 191.6 | 168.5 | 1.5 | EA | 312.6 | Ausencia | 0.12 | 0.01 | 0.4 | 0.81 | 35 | 0.009 | 2.2 | 63.2 | 10.2439 | 200 | 7 | 114 | 13.4 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
22 | EMMAPEP-MCN-2023-158 | Toma tanqueros, Via Chone | San Vicente | 566578 | 9933404 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-30 | 11:05 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0.38 | EA | 191.2 | 166.3 | 4.5 | EA | 306 | Ausencia | 0.12 | 0.1 | 0.4 | 0.93 | 35 | 0.006 | 2.5 | 56.8 | 14.1463 | 200 | 4 | 104 | 14.7 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
23 | EMMAPEP-MCN-2023-159 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-08-30 | 8:30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | EA | 198.6 | 162.3 | 21.8 | EA | 311 | Ausencia | 0.63 | 0.26 | 1.7 | 36 | 0.04 | 2.5 | 58.4 | 10.7317 | 190 | 132 | 120 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
24 | EMMAPEP-MCN-2023-160 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-08-30 | 8:40 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 1.36 | EA | 197.4 | 164.8 | 2.56 | EA | 308 | Ausencia | 0.1 | 0.08 | 0.4 | 37 | 0.015 | 1.9 | 56.8 | 10.7317 | 186 | 3 | 112 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k