## DICIEMBRE 2023
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2023-225 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-12-08 | 8:25 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0 | EA | 285 | 256 | 3.56 | EA | 430 | 94 | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 62 | 0.048 | 2.1 | 57.6 | 24.3902 | 244 | 81 | 124 | 11 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2023-226 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-12-08 | 8:30 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1.54 | EA | 287 | 252 | 1.05 | EA | 435 | Ausencia | 0.07 | 0.02 | 0.2 | 61 | 0.005 | 1.8 | 56 | 24.3902 | 240 | 5 | 120 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2023-227 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-12-12 | 8:40 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0 | EA | 291 | 254 | 3.37 | EA | 439 | 88 | 0.13 | 0.05 | 0.3 | 63 | 0.034 | 2.3 | 58.4 | 23.9024 | 244 | 96 | 122 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2023-228 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-12-12 | 8:35 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1.55 | EA | 295 | 251 | 1.28 | EA | 435 | Ausencia | 0.08 | 0.03 | 0.3 | 61 | 0.011 | 1.7 | 58.4 | 23.9024 | 244 | 7 | 116 | 14 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2023-229 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-12-13 | 13:28 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.32 | EA | 293.8 | 252.6 | 3.3 | EA | 445.4 | Ausencia | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 56 | 0.01 | 1.9 | 71.2 | 16.5854 | 246 | 9 | 122 | 15.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2023-230 | Sector Bachillero, Tienda | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-12-13 | 13:10 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.38 | EA | 291.5 | 249.7 | 4 | EA | 460.5 | Ausencia | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 61 | 0.014 | 1.8 | 59.2 | 26.8293 | 258 | 8 | 128 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2023-231 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-12-13 | 12:55 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.36 | EA | 294.6 | 258.8 | 1.2 | EA | 465.6 | Ausencia | 0.11 | 0.03 | 0.2 | 58 | 0.007 | 2 | 64 | 20 | 242 | 9 | 112 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2023-232 | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-12-13 | 12:50 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.33 | EA | 290.6 | 259.9 | 2.1 | EA | 440.9 | Ausencia | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 61 | 0.009 | 2 | 71.2 | 17.0732 | 248 | 9 | 124 | 17.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2023-233 | Sector Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-12-13 | 12:45 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.4 | EA | 293.8 | 255.1 | 3.7 | EA | 450 | Ausencia | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 63 | 0.008 | 1.8 | 64 | 20.4878 | 244 | 10 | 120 | 16.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2023-234 | Sector La Virgen | Tosagua | 584462 | 9911863 | 33 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-12-13 | 12:40 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.34 | EA | 299.3 | 250.8 | 1.4 | EA | 463.7 | Ausencia | 0.08 | 0.03 | 0.2 | 61 | 0.005 | 1.7 | 64.8 | 19.5122 | 242 | 14 | 130 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2023-235 | Sector El Zanjón | San Vicente | NR | NR | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-12-13 | 14:00 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.32 | EA | 298.3 | 255.2 | 2 | EA | 446 | Ausencia | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 57 | 0.006 | 1.9 | 66.4 | 22.9268 | 260 | 13 | 114 | 16.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2023-236 | Secotr El Malecon | San Vicente | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-12-13 | 14:15 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.4 | EA | 295.8 | 253.7 | 4.9 | EA | 469.9 | Ausencia | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 56 | 0.014 | 1.9 | 60 | 25.3659 | 254 | 11 | 112 | 15.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2023-237 | Toma tanqueros via Chone | San Vicente | 566578 | 9933404 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-12-13 | 14:30 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.35 | EA | 298.5 | 250.8 | 2.4 | EA | 442.7 | Ausencia | 0.09 | 0.1 | 0.4 | 65 | 0.005 | 2 | 56 | 25.3659 | 244 | 12 | 128 | 16.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2023-238 | Tanque sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-12-13 | 14:45 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.34 | EA | 293.4 | 253.5 | 2.5 | EA | 453.7 | Ausencia | 0.12 | 0.03 | 0.4 | 56 | 0.014 | 1.7 | 60.8 | 25.3659 | 256 | 7 | 126 | 15.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2023-239 | Leonidas Plaza | Sucre | 566998 | 9933108 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-12-13 | 14:55 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.32 | EA | 296.2 | 252.1 | 4.4 | EA | 444.8 | Ausencia | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 59 | 0.007 | 1.7 | 64.8 | 19.0244 | 240 | 13 | 130 | 16.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2023-240 | Km 8 | Sucre | NR | NR | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-12-13 | 15:10 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.28 | EA | 299.6 | 253.3 | 3.4 | EA | 447.6 | Ausencia | 0.09 | 0.06 | 0.3 | 55 | 0.012 | 2 | 68 | 21.4634 | 258 | 6 | 116 | 17.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2023-241 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-12-19 | 8:45 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0 | EA | 288 | 244 | 3.04 | EA | 422 | 90 | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 59 | 0.021 | 2.8 | 56 | 24.3902 | 240 | 77 | 120 | 10 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2023-242 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-12-19 | 8:40 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1.66 | EA | 291 | 246 | 0.32 | EA | 421 | Ausencia | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 60 | 0.009 | 2.4 | 56 | 23.9024 | 238 | 2 | 118 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2023-243 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-12-26 | 8:25 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | EA | 290 | 250 | 2.89 | EA | 428 | 123 | 0.09 | 0.04 | 0.4 | 61 | 0.014 | 2.3 | 58.4 | 23.9024 | 244 | 69 | 120 | 11 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2023-244 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-12-26 | 8:30 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2.05 | EA | 292 | 247 | 0.81 | EA | 425 | Ausencia | 0.07 | 0.02 | 0.3 | 59 | 0.09 | 2 | 57.6 | 23.4146 | 240 | 0 | 120 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k