## ENERO 2023
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2023-001 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-01-05 | 8:25 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0 | EA | 130.2 | 108.2 | 3.51 | EA | 203 | Ausencia | 0.17 | 0.06 | 0.1 | 16 | 0.011 | 1.8 | 36.8 | 5.8537 | 116 | 11 | 102 | 8.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2023-002 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-05 | 8:36 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 1.63 | EA | 130 | 107.4 | 1.2 | EA | 202 | Ausencia | 0.11 | 0.04 | 0 | 14 | 0 | 1.5 | 32 | 7.3171 | 110 | 0 | 106 | 11 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2023-003 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-01-09 | 8:45 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0 | EA | 128.4 | 105.6 | 2.66 | EA | 201 | 21 | 0.15 | 0.06 | 0.8 | 14 | 0.014 | 2.2 | 27.2 | 17.561 | 140 | 11 | 106 | 9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2023-004 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-09 | 8:56 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 1.87 | EA | 128.4 | 105.6 | 1.6 | EA | 201 | Ausencia | 0.11 | 0.04 | 0.5 | 13 | 0.004 | 1.7 | 32 | 11.2195 | 126 | 0 | 108 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2023-005 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-01-16 | 8:50 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0 | EA | 132.1 | 108.7 | 2.31 | EA | 206 | 33 | 0.19 | 0.04 | 0.6 | 18 | 0.015 | 2.5 | 35.2 | 10.7317 | 132 | 18 | 110 | 10 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2023-006 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-16 | 8:47 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 1.87 | EA | 125.4 | 102.5 | 1.63 | EA | 196.3 | Ausencia | 0.11 | 0.02 | 0.3 | 15 | 0.009 | 1.6 | 32 | 13.1707 | 134 | 11 | 112 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2023-007 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-01-23 | 8:36 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 0 | EA | 130.1 | 105.2 | 2.83 | EA | 210 | 56 | 0.15 | 0.06 | 0.7 | 19 | 0.011 | 2 | 30.4 | 13.6585 | 132 | 30 | 116 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2023-008 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-23 | 8:41 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 1.57 | EA | 131.3 | 106.4 | 1.72 | EA | 206.3 | Ausencia | 0.11 | 0.04 | 1.3 | 13 | 0.005 | 2.1 | 33.6 | 10.2439 | 126 | 10 | 112 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2023-009 | Sector Bachillero, Tienda | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-25 | 9:40 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0.37 | EA | 161.5 | 135.3 | 2.8 | EA | 232 | Ausencia | 0.04 | 0.03 | 0.4 | 28 | 0.01 | 1.9 | 26.4 | 23.4146 | 162 | 13 | 102 | 10.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2023-010 | Toma tanqueros, Via Chone | San Vicente | 566578 | 9933404 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-25 | 10:15 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0.52 | EA | 152 | 133.5 | 1.9 | EA | 247.3 | Ausencia | 0 | 0 | 0.4 | 30 | 0.011 | 1.9 | 29.6 | 20.9756 | 160 | 12 | 108 | 11.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2023-011 | Gasolinera El Hungar | San Vicente | 566555 | 9934667 | 28 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-25 | 10:22 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0.73 | EA | 151.7 | 125.2 | 3.9 | EA | 237.2 | Ausencia | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 30 | 0.01 | 1.8 | 27.2 | 21.4634 | 156 | 8 | 114 | 10.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2023-012 | Sector Malecon | San Vicente | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-25 | 10:30 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0.56 | EA | 152.5 | 139.1 | 2.6 | EA | 233 | Ausencia | 0.08 | 0.01 | 0.2 | 29 | 0.011 | 1.7 | 29.6 | 20 | 156 | 12 | 100 | 10.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2023-013 | Barrio El Astillero | Sucre | 563866 | 9932506 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-25 | 10:48 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0.54 | EA | 155.1 | 130.9 | 3.4 | EA | 244 | Ausencia | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 26 | 0.01 | 1.8 | 28.8 | 21.9512 | 162 | 5 | 120 | 10.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2023-014 | Tanques Sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-25 | 11:00 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0.59 | EA | 160.9 | 137.8 | 3.2 | EA | 249.1 | Ausencia | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 26 | 0.01 | 1.8 | 28 | 19.5122 | 150 | 7 | 102 | 11.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2023-015 | Gasolinera Leonidas Plaza | Sucre | 566998 | 9933108 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-25 | 11:11 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0.37 | EA | 158.7 | 123.8 | 3 | EA | 234.3 | Ausencia | 0.09 | 0.02 | 0.2 | 28 | 0.01 | 1.7 | 25.6 | 20.4878 | 148 | 8 | 112 | 10.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2023-016 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-25 | 11:30 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0.39 | EA | 152.5 | 127.2 | 1.1 | EA | 235.6 | Ausencia | 0.08 | 0 | 0.3 | 26 | 0.011 | 1.8 | 26.4 | 27.8049 | 180 | 12 | 118 | 10.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2023-017 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-25 | 11:40 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0.64 | EA | 145 | 125.3 | 1.1 | EA | 242.8 | Ausencia | 0.09 | 0.01 | 0.2 | 30 | 0.011 | 1.9 | 26.4 | 25.8537 | 172 | 13 | 114 | 10.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2023-018 | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-25 | 11:45 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0.57 | EA | 145.6 | 139.2 | 2.6 | EA | 230.9 | Ausencia | 0.07 | 0.03 | 0.3 | 26 | 0.012 | 2 | 28 | 18.5366 | 146 | 5 | 110 | 11.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2023-019 | Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-25 | 11:50 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0.71 | EA | 153 | 129.6 | 2.4 | EA | 246.2 | Ausencia | 0.07 | 0 | 0.2 | 28 | 0.009 | 1.9 | 26.4 | 22.439 | 158 | 5 | 112 | 10.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2023-020 | Sector La Virgen | Tosagua | 584462 | 9911863 | 33 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-25 | 11:56 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0.48 | EA | 159.1 | 122 | 2.9 | EA | 241.4 | Ausencia | 0.08 | 0.03 | 0.3 | 28 | 0.01 | 1.9 | 25.6 | 20.4878 | 148 | 3 | 106 | 10.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2023-021 | Calle Manuel Mendoza | Junín | 592738 | 990593 | 61 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-25 | 14:25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0.64 | EA | 151.7 | 137 | 2.8 | EA | 236.5 | Ausencia | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 26 | 0.01 | 1.8 | 29.6 | 23.4146 | 170 | 11 | 100 | 11 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
22 | EMMAPEP-MCN-2023-022 | Cdla El Maestro | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-25 | 14:50 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0.63 | EA | 153.4 | 136.8 | 2.4 | EA | 230.2 | Ausencia | 0.06 | 0 | 0.4 | 29 | 0.009 | 2 | 28 | 21.4634 | 158 | 12 | 104 | 11.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k