## JULIO 2023
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2023-129 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-07-04 | 8:36 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 0 | EA | 217 | 179.5 | 858 | EA | 339 | 326 | 6.22 | 5.23 | 2.1 | 4.85 | 76 | 0.262 | 3.8 | 72.8 | 25.3659 | 286 | 3263 | 150 | 10 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2023-130 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-07-04 | 8:41 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 1.36 | EA | 255 | 212 | 1.56 | EA | 398 | Ausencia | 0.17 | 0.06 | 0.5 | 0.7 | 55 | 0.007 | 2.5 | 74.4 | 22.9268 | 280 | 15 | 148 | 15 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2023-131 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-07-10 | 8:46 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | EA | 208 | 171.7 | 84.3 | EA | 325 | 210 | 1.28 | 0.63 | 2.7 | 1.07 | 37 | 0.063 | 3.8 | 79.2 | 5.3659 | 220 | 230 | 142 | 12 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2023-132 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-07-10 | 8:52 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1.46 | EA | 212 | 175.7 | 2.12 | EA | 331 | Ausencia | 0.17 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 36 | 0.013 | 2.3 | 78.4 | 2.439 | 206 | 0 | 140 | 16 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2023-133 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-07-18 | 8:45 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0 | EA | 216 | 178.9 | 90.5 | EA | 337 | 194 | 1.49 | 0.83 | 3.6 | 1.71 | 60 | 0.066 | 2.5 | 68 | 11.7073 | 218 | 467 | 120 | 13 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2023-134 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-07-18 | 8:55 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 1.32 | EA | 210 | 174.4 | 3.38 | EA | 328 | Ausencia | 0.1 | 0.03 | 0.5 | 1.24 | 56 | 0.008 | 2.3 | 81 | -0.12195 | 202 | 5 | 124 | 15 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2023-135 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-07-24 | 8:30 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | EA | 202 | 167.1 | 56.8 | EA | 315 | 210 | 1.01 | 0.5 | 2.6 | 1.07 | 39 | 0.058 | 2.9 | 54.4 | 19.0244 | 214 | 305 | 120 | 11 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2023-136 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-07-24 | 8:37 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0.82 | EA | 205 | 170 | 1.33 | EA | 321 | Ausencia | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.42 | 38 | 0.002 | 2 | 60 | 20.9756 | 236 | 6 | 112 | 16 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k