## JUNIO 2023
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2023-108 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-06-06 | 8:14 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0 | EA | 162.7 | 134.2 | 51.3 | EA | 254 | 369 | 1.19 | 0.57 | 2.2 | 40 | 0.068 | 2.6 | 31.2 | 15.122 | 140 | 370 | 120 | 9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2023-109 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-06 | 8:20 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 1.59 | EA | 163.4 | 134.7 | 1.8 | EA | 255 | Ausencia | 0.06 | 0.03 | 0.4 | 38 | 0.005 | 2.6 | 52 | 17.0732 | 200 | 11 | 14 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2023-110 | Sector San Bartolo | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-07 | 9:10 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.3 | EA | 186.7 | 154 | 4.4 | EA | 268.7 | Ausencia | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 0.57 | 49 | 0.005 | 3.3 | 46.4 | 24.878 | 218 | 9 | 150 | 14.1 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2023-111 | Calle Vicente Mendoza | Junín | 592738 | 990593 | 61 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-07 | 9:22 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.31 | EA | 183.1 | 149.1 | 4.2 | EA | 264.4 | Ausencia | 0.09 | 0.02 | 0.4 | 0.59 | 49 | 0.007 | 3.5 | 47.2 | 22.9268 | 212 | 13 | 144 | 14.3 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2023-112 | Sector La Virgen | Tosagua | 584462 | 9911863 | 33 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-07 | 9:55 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.38 | EA | 187 | 157.5 | 1.8 | EA | 252.2 | Ausencia | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.65 | 41 | 0.008 | 3.1 | 48 | 21.4634 | 208 | 13 | 152 | 14.5 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2023-113 | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-07 | 10:03 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.4 | EA | 189.6 | 157 | 1.3 | EA | 262.9 | Ausencia | 0.08 | 0 | 0.4 | 0.56 | 46 | 0.007 | 4 | 44 | 22.439 | 202 | 7 | 146 | 13.3 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2023-114 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-07 | 10:10 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.32 | EA | 173.3 | 157.8 | 4.4 | EA | 264.7 | Ausencia | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0.58 | 48 | 0.007 | 3.2 | 45.6 | 23.9024 | 212 | 3 | 160 | 14.8 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2023-115 | Sector Bachillero, Tienda | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-07 | 10:36 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.33 | EA | 176.1 | 154.2 | 3.5 | EA | 254.8 | Ausencia | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.56 | 41 | 0.006 | 4.3 | 47.2 | 22.9268 | 212 | 9 | 142 | 13.9 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2023-116 | Sector Malecon | San Vicente | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-07 | 11:10 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.39 | EA | 179.4 | 148.8 | 3.8 | EA | 258.9 | Ausencia | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0.55 | 45 | 0.005 | 4.3 | 47.2 | 21.4634 | 206 | 3 | 158 | 13.4 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2023-117 | Gasolinera El Hungar | San Vicente | 566555 | 9934667 | 28 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-07 | 11:19 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.34 | EA | 182.5 | 156 | 2.8 | EA | 258.4 | Ausencia | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.58 | 40 | 0.005 | 3.9 | 43.2 | 22.439 | 200 | 6 | 140 | 13.2 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2023-118 | Toma tanqueros, Via Chone | San Vicente | 566578 | 9933404 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-07 | 11:23 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.35 | EA | 187.7 | 148.7 | 3.6 | EA | 254.3 | Ausencia | 0.08 | 0 | 0.2 | 0.56 | 44 | 0.007 | 3.4 | 44.8 | 22.9268 | 206 | 6 | 150 | 14.4 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2023-119 | Barrio El Astillero | Sucre | 563866 | 9932506 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-07 | 11:40 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.37 | EA | 178.2 | 159.6 | 2 | EA | 256.2 | Ausencia | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 47 | 0.005 | 3.4 | 48 | 20.4878 | 204 | 11 | 146 | 15.6 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2023-120 | Tanques Sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-07 | 11:50 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.4 | EA | 188.5 | 159.7 | 3.8 | EA | 260.6 | Ausencia | 0.08 | 0 | 0.2 | 0.55 | 43 | 0.006 | 3.9 | 48 | 20.9756 | 206 | 4 | 148 | 13.4 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2023-121 | Gasolinera Leonidas Plaza | Sucre | 566998 | 9933108 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-07 | 12:00 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.4 | EA | 183.3 | 150.7 | 1.9 | EA | 259.3 | Ausencia | 0.08 | 0.01 | 0.3 | 0.65 | 44 | 0.006 | 4.2 | 47.2 | 21.4634 | 206 | 11 | 144 | 14 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2023-122 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-07 | 12:50 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.39 | EA | 170.5 | 157.1 | 1.7 | EA | 258.7 | Ausencia | 0.08 | 0.02 | 0.4 | 0.65 | 46 | 0.008 | 3.6 | 46.4 | 21.4634 | 204 | 7 | 140 | 13.6 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2023-123 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-06-13 | 8:32 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0 | EA | 161.9 | 133.4 | 112 | EA | 253 | 198 | 1.46 | 0.66 | 3.1 | 32 | 0.067 | 4.3 | 40.8 | 16.0976 | 168 | 560 | 118 | 8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2023-124 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-13 | 8:40 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2.06 | EA | 160.7 | 132.8 | 2.22 | EA | 251 | Ausencia | 0.01 | 0.04 | 0.8 | 23 | 0.02 | 3.7 | 45.6 | 9.7561 | 154 | 13 | 12 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2023-125 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-06-20 | 8:36 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | EA | 163.2 | 135.1 | 66.8 | EA | 260 | 200 | 1.16 | 0.47 | 2.3 | 28 | 0.039 | 4.2 | 48 | 13.6585 | 176 | 324 | 120 | 9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2023-126 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-20 | 8:45 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 1.01 | EA | 161.3 | 134.7 | 3.87 | EA | 261 | Ausencia | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 20 | 0 | 1.1 | 68.8 | 8.2927 | 206 | 0 | 116 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2023-127 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-06-27 | 8:20 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0 | EA | 241 | 200 | 50.6 | EA | 377 | 211 | 0.99 | 0.53 | 2.2 | 52 | 0.047 | 1.6 | 72.8 | 18.0488 | 256 | 337 | 122 | 337 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2023-128 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-06-27 | 8:31 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 1.41 | EA | 242 | 201 | 2.16 | EA | 378 | Ausencia | 0.2 | 0.06 | 0.8 | 52 | 0.002 | 1.2 | 78.4 | 19.5122 | 276 | 14 | 114 | 14 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k