## MAYO 2023
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2023-082 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-05-03 | 8:20 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 0 | EA | 184.2 | 146.2 | 126 | EA | 280 | 117 | 2.8 | 1.1 | 3.7 | 64 | 0.041 | 3.3 | 62.4 | 26.3415 | 264 | 2098 | 126 | 10 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2023-083 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-03 | 8:14 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 1.64 | EA | 185.9 | 143.6 | 3.68 | EA | 278 | Ausencia | 0.1 | 0.06 | 0.2 | 61 | 0.014 | 1 | 62.4 | 25.8537 | 262 | 4 | 122 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2023-084 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-05-10 | 8:35 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0 | EA | 190 | 144.2 | 146 | EA | 290 | 220 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 65 | 0.039 | 2.9 | 61.6 | 23.4146 | 250 | 1862 | 130 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2023-085 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-10 | 8:21 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0.81 | EA | 189.4 | 143 | 2.95 | EA | 286.3 | Ausencia | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 63 | 0.009 | 0.9 | 59.2 | 25.8537 | 254 | 6 | 128 | 14 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2023-086 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-05-19 | 8:40 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0 | EA | 190.2 | 144.2 | 161 | EA | 285.2 | 195 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 61 | 0.021 | 1.8 | 56.8 | 24.878 | 244 | 521 | 130 | 11 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2023-087 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-19 | 8:36 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 1.24 | EA | 188.6 | 140 | 3.85 | EA | 284.6 | Ausencia | 0.06 | 0.02 | 0.2 | 59 | 0.011 | 0.6 | 58.4 | 24.878 | 248 | 11 | 124 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2023-088 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-05-24 | 8:45 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0 | EA | 198.2 | 164.2 | 60.7 | EA | 310 | 201 | 1.09 | 0.4 | 2.2 | 48 | 0.068 | 4.9 | 40.8 | 31.7073 | 232 | 408 | 118 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2023-089 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-24 | 8:35 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 1.48 | EA | 200 | 165.9 | 1.78 | EA | 313 | Ausencia | 0.02 | 0 | 0.4 | 33 | 0.003 | 4.1 | 47.2 | 27.3171 | 230 | 0 | 120 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2023-090 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-25 | 10:00 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.33 | EA | 204.3 | 162.7 | 3.5 | EA | 316.3 | Ausencia | 0.09 | 0 | 0.2 | 43 | 0.008 | 4.9 | 63.2 | 14.1463 | 216 | 7 | 128 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2023-091 | Gasolinera Leonidas Plaza | Sucre | 566998 | 9933108 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-25 | 10:42 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.32 | EA | 208.7 | 164.5 | 2.9 | EA | 325.1 | Ausencia | 0.08 | 0.02 | 0.3 | 50 | 0.007 | 4 | 59.2 | 17.0732 | 218 | 15 | 130 | 15.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2023-092 | Barrio El Astillero | Sucre | 563866 | 9932506 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-25 | 11:03 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.34 | EA | 217.6 | 163.2 | 3.8 | EA | 333.2 | Ausencia | 0.09 | 0 | 0.3 | 48 | 0.005 | 4.6 | 60 | 12.6829 | 202 | 13 | 126 | 13.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2023-093 | Tanques Sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-25 | 11:15 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.4 | EA | 211.3 | 161.1 | 1.4 | EA | 331.8 | Ausencia | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 44 | 0.01 | 4.4 | 60 | 13.1707 | 204 | 13 | 128 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2023-094 | Gasolinera El Hungar | San Vicente | 566555 | 9934667 | 28 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-25 | 11:32 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.35 | EA | 207.2 | 162.7 | 4.1 | EA | 300.3 | Ausencia | 0.1 | 0.03 | 0.4 | 46 | 0.01 | 4.8 | 61.6 | 11.2195 | 200 | 11 | 128 | 13.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2023-095 | Toma tanqueros, Via Chone | San Vicente | 566578 | 9933404 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-25 | 11:39 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.36 | EA | 219 | 169.5 | 4.7 | EA | 334.8 | Ausencia | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 53 | 0.005 | 4.3 | 58.4 | 14.6341 | 206 | 13 | 122 | 13.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2023-096 | Sector Malecon | San Vicente | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-25 | 11:45 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.38 | EA | 201.4 | 161.1 | 1.2 | EA | 318 | Ausencia | 0.09 | 0 | 0.1 | 41 | 0.01 | 4.9 | 63.2 | 11.2195 | 204 | 10 | 124 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2023-097 | Sector Bachillero, Tienda | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-25 | 13:45 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.36 | EA | 201.9 | 161 | 2.1 | EA | 316.2 | Ausencia | 0.08 | 0 | 0.3 | 53 | 0.01 | 4.9 | 62.4 | 11.7073 | 204 | 7 | 132 | 13.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2023-098 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-25 | 14:00 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.33 | EA | 210.2 | 166.8 | 3 | EA | 330.8 | Ausencia | 0.09 | 0.02 | 0.2 | 53 | 0.007 | 5 | 62.4 | 14.6341 | 216 | 9 | 124 | 13.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2023-099 | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-25 | 14:09 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.4 | EA | 214.6 | 160.9 | 4.7 | EA | 334.6 | Ausencia | 0.09 | 0.01 | 0.3 | 55 | 0.009 | 4.6 | 59.2 | 14.1463 | 206 | 13 | 120 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2023-100 | Sector Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-25 | 14:18 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.38 | EA | 209 | 167.7 | 1.3 | EA | 302.4 | Ausencia | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 59 | 0.006 | 4.1 | 59.2 | 17.561 | 220 | 4 | 128 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2023-101 | Sector La Virgen | Tosagua | 584462 | 9911863 | 33 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-25 | 14:22 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.38 | EA | 205.1 | 165.7 | 1.4 | EA | 300.5 | Ausencia | 0.1 | 0.02 | 0.4 | 50 | 0.01 | 4 | 62.4 | 12.1951 | 206 | 14 | 138 | 14.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2023-102 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-05-29 | 8:40 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0 | EA | 197.7 | 163.4 | 85.4 | EA | 309 | 211 | 1.22 | 0.64 | 2.7 | 42 | 0.077 | 5.2 | 50.4 | 24.878 | 228 | 590 | 118 | 10 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
22 | EMMAPEP-MCN-2023-103 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-29 | 8:45 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 1.18 | EA | 202 | 167.6 | 1.97 | EA | 316 | Ausencia | 0.11 | 0.06 | 0.9 | 34 | 0.008 | 2.6 | 61.6 | 17.0732 | 224 | 15 | 122 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
23 | EMMAPEP-MCN-2023-104 | Sector San Bartolo | Bolívar | 593304 | 9906178 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-31 | 10:10 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.37 | EA | 222.6 | 160.7 | 1.6 | EA | 302 | Ausencia | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 45 | 0.005 | 4.2 | 63.2 | 13.6585 | 214 | 15 | 124 | 14.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
24 | EMMAPEP-MCN-2023-105 | Cdla El Maestro | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-31 | 10:15 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.37 | EA | 220 | 164.7 | 1.2 | EA | 333.4 | Ausencia | 0.09 | 0.03 | 0.3 | 48 | 0.009 | 4.8 | 59.2 | 14.1463 | 206 | 12 | 138 | 13.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
25 | EMMAPEP-MCN-2023-106 | Calle Vicente Mendoza | Junín | 592738 | 990593 | 61 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-31 | 10:32 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.34 | EA | 213 | 167.5 | 3 | EA | 336.1 | Ausencia | 0.08 | 0.02 | 0.4 | 52 | 0.007 | 4.3 | 60 | 15.122 | 212 | 3 | 122 | 13.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
26 | EMMAPEP-MCN-2023-107 | Tanque Barrio Sto. Domingo | Junín | 588255 | 9897901 | 84 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-05-31 | 10:48 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.4 | EA | 218.3 | 169.5 | 1.7 | EA | 317.6 | Ausencia | 0.1 | 0 | 0.2 | 58 | 0.009 | 4.2 | 60 | 15.6098 | 214 | 6 | 130 | 13.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k