## NOVIEMBRE 2023
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2023-201 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-11-07 | 8:21 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | EA | 274 | 232 | 4.9 | EA | 435 | 98 | 0.1 | 0.08 | 0.4 | 62 | 0.071 | 1.8 | 64 | 19.5122 | 240 | 80 | 120 | 10 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2023-202 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-07 | 8:30 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1.85 | EA | 274 | 233 | 0.91 | EA | 436 | Ausencia | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 54 | 0.006 | 2.4 | 67.2 | 22.439 | 260 | 5 | 122 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2023-203 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-11-14 | 8:40 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | EA | 276 | 235 | EA | EA | 432 | 101 | 0.14 | 0.06 | 0.3 | 63 | 0.08 | 1.9 | 69.6 | 17.0732 | 244 | 71 | 118 | 11 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2023-204 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-14 | 8:35 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1.65 | EA | 275 | 235 | EA | EA | 431 | Ausencia | 0.06 | 0.05 | 0.2 | 61 | 0.009 | 1.8 | 69.6 | 16.5854 | 242 | 7 | 120 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2023-205 | Km 8 | Sucre | NR | NR | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-15 | 9:25 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.32 | EA | 292.3 | 254.7 | 1.3 | EA | 451.6 | Ausencia | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.98 | 65 | 0.013 | 2 | 61.6 | 25.3659 | 258 | 6 | 118 | 15 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2023-206 | Leonidas Plaza | Sucre | 566998 | 9933108 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-15 | 9:38 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.34 | EA | 293.9 | 259.5 | 4.2 | EA | 446.2 | Ausencia | 0.1 | 0.07 | 0.3 | 1.1 | 62 | 0.007 | 1.8 | 67.2 | 21.9512 | 258 | 9 | 122 | 16.6 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2023-207 | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-15 | 9:45 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.36 | EA | 295.9 | 252.6 | 3.5 | EA | 465.5 | Ausencia | 0.08 | 0.05 | 0.2 | 0.98 | 64 | 0.008 | 2 | 68 | 17.561 | 242 | 7 | 112 | 15.6 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2023-208 | Sector El Zanjón | San Vicente | NR | NR | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-15 | 10:10 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.29 | EA | 290.5 | 249.8 | 3 | EA | 458.8 | Ausencia | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 1.02 | 55 | 0.01 | 1.7 | 68.8 | 17.0732 | 242 | 11 | 128 | 15.2 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2023-209 | Secotr El Malecon | San Vicente | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-15 | 10:15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.34 | EA | 297.2 | 257 | 3.3 | EA | 466.7 | Ausencia | 0.08 | 0.03 | 0.2 | 0.95 | 60 | 0.005 | 2 | 62.4 | 22.439 | 248 | 14 | 120 | 17.5 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2023-210 | Toma tanqueros via Chone | San Vicente | 566578 | 9933404 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-15 | 10:20 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.39 | EA | 294.4 | 255.3 | 2.8 | EA | 448.4 | Ausencia | 0.09 | 0.03 | 0.1 | 0.93 | 65 | 0.009 | 1.8 | 68 | 19.5122 | 250 | 13 | 120 | 16.3 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2023-211 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-15 | 11:05 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.34 | EA | 292.9 | 259.3 | 1 | EA | 458.8 | Ausencia | 0.11 | 0.01 | 0.2 | 0.92 | 57 | 0.006 | 1.9 | 71.2 | 19.0244 | 256 | 7 | 112 | 15.3 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2023-212 | Sector Bachillero, Tienda | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-15 | 11:20 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.37 | EA | 290.6 | 250.2 | 1.9 | EA | 441 | Ausencia | 0.12 | 0.08 | 0.3 | 0.99 | 57 | 0.007 | 1.9 | 70.4 | 17.0732 | 246 | 11 | 128 | 17.2 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2023-213 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-15 | 11:30 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.35 | EA | 297.5 | 260 | 4.3 | EA | 462 | Ausencia | 0.09 | 0.1 | 0.2 | 1.02 | 62 | 0.01 | 1.7 | 58.4 | 24.878 | 248 | 12 | 130 | 15 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2023-214 | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-15 | 11:35 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.39 | EA | 300 | 257.2 | 2.8 | EA | 457.4 | Ausencia | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 1.02 | 58 | 0.01 | 1.7 | 68 | 20 | 252 | 10 | 130 | 17 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2023-215 | Sector Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-15 | 11:42 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.39 | EA | 296.7 | 252.3 | 4.5 | EA | 452.2 | Ausencia | 0.11 | 0.03 | 0.4 | 1.06 | 62 | 0.007 | 2 | 58.4 | 23.4146 | 242 | 6 | 116 | 15.6 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2023-216 | Sector La Virgen | Tosagua | 584462 | 9911863 | 33 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-15 | 11:51 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.32 | EA | 293 | 251.1 | 3.5 | EA | 440.5 | Ausencia | 0.09 | 0 | 0.2 | 1.03 | 62 | 0.01 | 1.8 | 65.6 | 22.439 | 256 | 6 | 118 | 17.2 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2023-217 | Cdla. El Maestro | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-15 | 13:40 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.31 | EA | 293 | 255.5 | 1.2 | EA | 453.8 | Ausencia | 0.09 | 0.02 | 0.4 | 0.97 | 56 | 0.008 | 1.8 | 56 | 24.3902 | 240 | 11 | 112 | 17.7 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2023-218 | Barrio San Bartolo | Bolívar | 593304 | 9906178 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-15 | 13:50 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.39 | EA | 292.2 | 258.2 | 4.1 | EA | 458.8 | Ausencia | 0.08 | 0 | 0.4 | 1.09 | 64 | 0.013 | 2 | 64.8 | 23.4146 | 258 | 9 | 126 | 17 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2023-219 | Barrio Santo Domingo | Junín | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-15 | 14:05 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.37 | EA | 292 | 254.6 | 2.8 | EA | 457.4 | Ausencia | 0.1 | 0.08 | 0.2 | 0.93 | 65 | 0.012 | 2 | 72 | 17.0732 | 250 | 12 | 116 | 17.6 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2023-220 | Calle Vicente Mendoza | Junín | 592738 | 990593 | 61 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-15 | 14:10 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.35 | EA | 298.3 | 249.1 | 2 | EA | 446.6 | Ausencia | 0.11 | 0.06 | 0.1 | 0.97 | 62 | 0.005 | 1.9 | 60 | 22.439 | 242 | 6 | 128 | 16.9 | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2023-221 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-11-21 | 8:35 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | EA | 278 | 232 | EA | EA | 435 | 104 | 0.18 | 0.03 | 0.7 | 58 | 0.018 | 1.7 | 64 | 20 | 242 | 55 | 122 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
22 | EMMAPEP-MCN-2023-222 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-21 | 8:40 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1.5 | EA | 277 | 233 | EA | EA | 432 | Ausencia | 0.1 | 0.03 | 0.4 | 57 | 0.004 | 2.7 | 57.6 | 22.9268 | 238 | 10 | 118 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
23 | EMMAPEP-MCN-2023-223 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-11-27 | 8:20 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0 | EA | 290 | 241 | EA | EA | 431 | 111 | 0.14 | 0.05 | 0.5 | 60 | 0.055 | 2.5 | 67.2 | 18.0488 | 242 | 69 | 130 | 10 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
24 | EMMAPEP-MCN-2023-224 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-11-27 | 8:25 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1.42 | EA | 285 | 240 | EA | EA | 433 | Ausencia | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 59 | 0.002 | 1.9 | 67.2 | 17.561 | 240 | 3 | 128 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k