## SEPTIEMBRE 2023
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2023-161 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-09-06 | 8:25 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | EA | 197.1 | 165.2 | 16.5 | EA | 312 | Ausencia | 0.83 | 0.25 | 1.2 | 37 | 0.043 | 2.1 | 45.6 | 11.7073 | 162 | 97 | 114 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2023-162 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-09-06 | 8:35 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1.11 | EA | 198.2 | 164.3 | 1.92 | EA | 310 | Ausencia | 0.16 | 0.08 | 1 | 37 | 0.018 | 1.2 | 42.4 | 15.6098 | 170 | 20 | 110 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2023-163 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-09-12 | 8:30 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | EA | 198.5 | 166.7 | 16.8 | EA | 319 | 110 | 0.56 | 0.15 | 0.9 | 38 | 0.037 | 1.8 | 47.2 | 12.1951 | 168 | 112 | 120 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2023-164 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-09-12 | 8:20 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1.6 | EA | 196.2 | 166 | 2.99 | EA | 317 | Ausencia | 0.12 | 0.03 | 0.4 | 36 | 0.009 | 1.1 | 48 | 9.7561 | 160 | 8 | 112 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2023-165 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-09-18 | 8:35 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | EA | 250 | 211 | 17.2 | EA | 398 | Ausencia | 0.15 | 0.11 | 0.6 | 40 | 0.041 | 2.1 | 55.2 | 10.2439 | 180 | 85 | 122 | 14 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2023-166 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-09-18 | 8:41 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1.23 | EA | 248 | 209 | 3.36 | EA | 392 | Ausencia | 0.04 | 0.05 | 0.3 | 38 | 0.008 | 1.8 | 52.8 | 12.1951 | 182 | 9 | 118 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2023-167 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-09-26 | 8:40 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | EA | 239 | 205 | 13.1 | EA | 381 | Ausencia | 0.21 | 0.08 | 0.5 | 38 | 0.033 | 2.5 | 54.4 | 15.122 | 198 | 102 | 116 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2023-168 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-09-26 | 8:50 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1.64 | EA | 243 | 207 | 1.39 | EA | 374 | Ausencia | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 36 | 0.008 | 2.1 | 56 | 10.7317 | 184 | 7 | 112 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2023-169 | Km 8 | Sucre | NR | NR | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-09-25 | 10:15 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.34 | EA | 233 | 202.7 | 2.1 | EA | 371.7 | Ausencia | 0.08 | 0.09 | 0.3 | 39 | 0.005 | 2.1 | 55.2 | 13.6585 | 194 | 14 | 114 | 15.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2023-170 | Leonidas Plaza | Sucre | NR | NR | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-09-25 | 11:00 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.29 | EA | 229.7 | 196.8 | 3.8 | EA | 379.7 | Ausencia | 0.09 | 0.01 | 0.4 | 36 | 0.01 | 2.4 | 59.2 | 10.7317 | 192 | 12 | 110 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2023-171 | Santa Rosa | San Vicente | NR | NR | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-09-25 | 11:30 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.32 | EA | 230.7 | 205.3 | 1.3 | EA | 360.2 | Ausencia | 0.08 | 0.02 | 0.4 | 37 | 0.015 | 2.3 | 56.8 | 12.6829 | 194 | 13 | 118 | 16.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2023-172 | Barrio Chino | San Vicente | NR | NR | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-09-25 | 12:20 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.4 | EA | 238.6 | 209.8 | 2.3 | EA | 344.8 | Ausencia | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 38 | 0.015 | 2.1 | 56.8 | 12.6829 | 194 | 5 | 118 | 15.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2023-173 | Calle Vicente Mendoza | Junín | 592738 | 990593 | 61 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-09-29 | 7:30 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0.3 | EA | 233 | 204.8 | 3.7 | EA | 380 | Ausencia | 0.08 | 0.06 | 0.4 | 36 | 0.011 | 2.1 | 58.4 | 9.7561 | 186 | 11 | 118 | 16.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2023-174 | Barrio San Bartolo | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-09-29 | 7:50 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0.32 | EA | 237.9 | 209.7 | 3.1 | EA | 363.9 | Ausencia | 0.09 | 0 | 0.2 | 39 | 0.007 | 2.4 | 60 | 11.7073 | 198 | 8 | 110 | 17.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2023-175 | Toma tanqueros, Planta "La Estancilla" | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-09-29 | 8:15 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 1.05 | EA | 247 | 205.3 | 3.4 | EA | 381 | Ausencia | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 37 | 0.009 | 2.1 | 56 | 10.24 | 182 | 12 | 112 | 16.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k