## ENERO 2024
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2024-001 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2023-01-05 | 8:30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0 | 7 | 161 | 131.9 | 8.04 | 9.5 | 250 | 71 | 0.4 | 0.09 | 0.9 | 23 | 0.012 | 1.7 | 48.8 | 12.6829 | 174 | 65 | 122 | 10.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2024-002 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2023-01-05 | 8:40 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 1.8 | 7 | 155 | 130.5 | 2.58 | 12.1 | 247 | Ausencia | 0.34 | 0.06 | 0.7 | 22 | 0.009 | 1.6 | 48.8 | 11.7073 | 170 | 0 | 120 | 11.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2024-003 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-01-08 | 8:25 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0 | 7 | 165 | 135 | 21.5 | 8.7 | 255 | 84 | 0.5 | 0.11 | 0.7 | 25 | 0.014 | 1.5 | 60 | 7.3171 | 180 | 79 | 124 | 9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2024-004 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-08 | 8:30 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2.01 | 7 | 163 | 132.5 | 1.37 | 9.5 | 251 | Ausencia | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 21 | 0.008 | 1.8 | 56.8 | 10.2439 | 184 | 0 | 120 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2024-005 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-01-15 | 8:35 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | 7 | 170 | 133.4 | 28.8 | 10 | 260 | 120 | 0.6 | 0.08 | 0.8 | 26 | 0.011 | 2.1 | 59.2 | 12.6829 | 200 | 190 | 122 | 10 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2024-006 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-15 | 8:40 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 1.94 | 7 | 168 | 136.4 | 1.37 | 13.5 | 265 | Ausencia | 0.2 | 0.02 | 0.4 | 25 | 0.006 | 1.9 | 58.4 | 12.1951 | 196 | 3 | 120 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2024-007 | Sector La Virgen | Tosagua | 584462 | 9911863 | 33 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-15 | 9:30 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.36 | EA | 170.3 | 154.7 | 1.7 | 14.2 | 296.5 | Ausencia | 0.09 | 0 | 0.3 | 26 | 0.007 | 2 | 59.2 | 9.7561 | 188 | 13 | 132 | 15.2 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2024-008 | Sector Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-15 | 9:35 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.29 | EA | 168.3 | 147 | 2.1 | 14.6 | 283.6 | Ausencia | 0.09 | 0.08 | 0.4 | 26 | 0.008 | 2 | 56 | 16.5854 | 208 | 6 | 122 | 17.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2024-009 | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-15 | 9:40 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.33 | EA | 165.5 | 145.8 | 2.1 | 13.1 | 297.8 | Ausencia | 0.12 | 0.03 | 0.4 | 28 | 0.013 | 1.9 | 57.6 | 10.2439 | 186 | 13 | 122 | 16.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2024-010 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-15 | 9:45 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.29 | EA | 177.4 | 146 | 2.7 | 16 | 286.4 | Ausencia | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 24 | 0.01 | 1.8 | 60.8 | 7.3171 | 182 | 9 | 122 | 17.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2024-011 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-15 | 10:03 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.4 | EA | 161.2 | 151.3 | 2.8 | 12.7 | 294.8 | Ausencia | 0.11 | 0.02 | 0.4 | 28 | 0.006 | 1.8 | 62.4 | 9.7561 | 196 | 6 | 130 | 15.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2024-012 | Km 16 | Sucre | NR | NR | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-15 | 10:20 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.29 | EA | 165.2 | 148.3 | 1.5 | 15.5 | 276 | Ausencia | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 26 | 0.014 | 1.8 | 63.2 | 5.3659 | 180 | 6 | 136 | 16.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2024-013 | Leonidas Plaza | Sucre | 566998 | 9933108 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-15 | 10:42 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.28 | EA | 179.7 | 154.8 | 2.3 | 12.7 | 287.5 | Ausencia | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 26 | 0.014 | 1.9 | 57.6 | 12.1951 | 194 | 15 | 136 | 15.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2024-014 | Tanque Sector La Cru | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-15 | 10:55 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.32 | EA | 170.4 | 140.3 | 1.3 | 15.7 | 288.8 | Ausencia | 0.09 | 0.1 | 0.4 | 26 | 0.015 | 1.7 | 61.6 | 7.3171 | 184 | 7 | 140 | 16.5 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2024-015 | Gasolinera El Hungar | San Vicente | 566555 | 9934667 | 28 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-15 | 11:05 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.34 | EA | 164 | 140.8 | 1.9 | 17 | 293.2 | Ausencia | 0.09 | 0.04 | 0.2 | 26 | 0.011 | 2 | 56 | 16.5854 | 208 | 11 | 120 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2024-016 | Secotr El Malecon | San Vicente | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-15 | 11:10 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.33 | EA | 163.1 | 150.7 | 2.5 | 15.9 | 277.9 | Ausencia | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 23 | 0.011 | 2 | 56.8 | 12.6829 | 194 | 12 | 140 | 16 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2024-017 | Toma tanqueros via Chone | San Vicente | 566578 | 9933404 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-15 | 11:15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.36 | EA | 171.9 | 145.8 | 2.8 | 14.1 | 282.4 | Ausencia | 0.11 | 0.07 | 0.4 | 24 | 0.013 | 1.7 | 56 | 12.1951 | 190 | 12 | 122 | 17.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2024-018 | Sector Bachillero, Tienda | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-15 | 11:45 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.29 | EA | 169.4 | 150.8 | 1.1 | 12.1 | 281 | Ausencia | 0.08 | 0.02 | 0.2 | 23 | 0.006 | 1.9 | 60.8 | 8.2927 | 186 | 12 | 134 | 16.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2024-019 | Barrio Santo Domingo | Junín | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-15 | 14:20 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.3 | EA | 169.4 | 148.9 | 2.3 | 14.1 | 284.5 | Ausencia | 0.12 | 0.04 | 0.4 | 23 | 0.014 | 2 | 58.4 | 11.2195 | 192 | 6 | 136 | 17.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2024-020 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-01-22 | 8:45 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 7 | 172 | 131.5 | 156 | 6 | 245 | 111 | 0.5 | 0.09 | 0.9 | 30 | 0.015 | 2.5 | 59.2 | 15.122 | 210 | 221 | 122 | 11 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2024-021 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-22 | 8:50 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2.44 | 7 | 175 | 133.6 | 3.42 | 8.5 | 251 | Ausencia | 0.2 | 0.03 | 0.4 | 28 | 0.008 | 1.9 | 59.2 | 14.1463 | 206 | 7 | 120 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
22 | EMMAPEP-MCN-2024-022 | Barrio San Bartolo | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-26 | 7:30 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0.33 | EA | 168 | 151.2 | 2.8 | 15.1 | 285.2 | Ausencia | 0.09 | 0.02 | 0.2 | 26 | 0.01 | 1.8 | 64 | 5.3659 | 182 | 12 | 140 | 17.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
23 | EMMAPEP-MCN-2024-023 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-01-29 | 8:50 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0 | 7 | 182 | 138.2 | 38.2 | 7.7 | 266 | 128 | 0.6 | 0.11 | 0.8 | 35 | 0.019 | 2.2 | 60 | 14.6341 | 210 | 281 | 124 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
24 | EMMAPEP-MCN-2024-024 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-01-29 | 8:45 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2.41 | 7 | 185 | 139.6 | 1.81 | 9.3 | 263 | Ausencia | 0.2 | 0.06 | 0.3 | 31 | 0.006 | 1.3 | 58.4 | 13.6585 | 202 | 3 | 126 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k