## OCTUBRE 2024
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2024-203 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-10-01 | 8:35 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 7 | 176.6 | 139.7 | 2.06 | 12 | 302 | 35 | 0.17 | 0.21 | 0.3 | 36 | 0.011 | 2.3 | 32 | 12.1951 | 130 | 0 | 116 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2024-204 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-01 | 9:40 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1.1 | 7 | 169.3 | 133.5 | 1.42 | 16 | 304 | Ausencia | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 34 | 0.007 | 1.7 | 32 | 12.1951 | 130 | 0 | 112 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2024-205 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-10-07 | 8:20 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 7 | 180 | 140 | 3.45 | 15 | 309 | Ausencia | 0.12 | 0.11 | 0.3 | 35 | 0.012 | 2.5 | 31.2 | 13.6585 | 134 | 0 | 118 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2024-206 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-07 | 8:30 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1.15 | 7 | 176.9 | 142.3 | 1.9 | 17 | 301 | Ausencia | 0.08 | 0.03 | 0.2 | 33 | 0.005 | 1.7 | 32.8 | 13.6585 | 138 | 0 | 112 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2024-207 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-10-15 | 8:25 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | 7 | 190 | 139.5 | 2.5 | 15 | 307 | Ausencia | 0.09 | 0.05 | 0.2 | 36 | 0.009 | 2.4 | 29.6 | 13.6585 | 130 | 0 | 118 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2024-208 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-15 | 8:35 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1.79 | 7 | 185.3 | 140.2 | 2.35 | 19 | 301 | Ausencia | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 33 | 0.005 | 1.8 | 30.4 | 14.1463 | 134 | 0 | 120 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2024-209 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-10-21 | 8:40 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0 | 7 | 160.5 | 121.3 | 1.87 | 15 | 312 | 32 | 0.07 | 0.05 | 0.4 | 30 | 0.011 | 3.9 | 28 | 13.1707 | 124 | 10 | 110 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2024-210 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-21 | 8:24 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1.82 | 7 | 161.2 | 120.3 | 0.89 | 18 | 304 | Ausencia | 0.03 | 0.04 | 0.2 | 29 | 0.005 | 2.4 | 26.4 | 13.1707 | 120 | 0 | 114 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2024-211 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 8:30 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0 | 7 | 190.3 | 130 | 2.23 | 12 | 310 | Ausencia | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 32 | 0.009 | 3.1 | 28 | 13.1707 | 124 | 15 | 120 | 11 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2024-212 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 8:35 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 1.9 | 7 | 185.6 | 125.6 | 0.96 | 15 | 301 | Ausencia | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 29 | 0.005 | 2.6 | 28 | 12.1951 | 120 | 3 | 114 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2024-213 | Sector Malecon | San Vicente | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 9:15 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.33 | 7 | 194 | 126.8 | 3 | 13.6 | 313 | Ausencia | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 30 | 0.012 | 1.9 | 32 | 13.1707 | 134 | 10 | 130 | 15.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2024-214 | Gasolinera el Hungar | San Vicente | 566555 | 9934667 | 28 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 9:20 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.39 | 7 | 180.5 | 120.3 | 2.4 | 15.2 | 306.3 | Ausencia | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 32 | 0.018 | 1.7 | 28 | 15.6098 | 134 | 7 | 130 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2024-215 | Toma tanqueros via Chone | San Vicente | 566578 | 9933404 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 9:25 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.29 | 7 | 191.6 | 123.1 | 3 | 12.9 | 310 | Ausencia | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 31 | 0.017 | 2 | 29.6 | 16.0976 | 140 | 9 | 120 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2024-216 | Barrio El Astillero | Sucre | 563866 | 9932506 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 9:40 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.3 | 7 | 184.5 | 123.2 | 2.1 | 14.6 | 309.5 | Ausencia | 0.05 | 0.04 | 0.3 | 30 | 0.012 | 1.8 | 26.4 | 15.6098 | 130 | 9 | 126 | 17.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2024-217 | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 9:50 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.3 | 7 | 181.4 | 126.5 | 3.7 | 15.8 | 308.4 | Ausencia | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 32 | 0.013 | 1.8 | 31.2 | 17.0732 | 148 | 7 | 128 | 16.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2024-218 | Km 20 | Sucre | 0°41´26.6"S | 80°19´29.7"W | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 10:00 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.29 | 7 | 192.7 | 128.4 | 2.5 | 12 | 310.9 | Ausencia | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 32 | 0.019 | 1.9 | 25.6 | 19.0244 | 142 | 7 | 124 | 17.9 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2024-219 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 10:20 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.34 | 7 | 188.9 | 122.8 | 2 | 15.8 | 314 | Ausencia | 0.03 | 0.05 | 0.3 | 31 | 0.014 | 1.7 | 26.4 | 18.0488 | 140 | 9 | 126 | 15.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2024-220 | Parroquia Bachillero | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 10:30 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.35 | 7 | 186.5 | 127.1 | 3.9 | 13.6 | 307.6 | Ausencia | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 32 | 0.013 | 1.9 | 28.8 | 19.0244 | 150 | 6 | 124 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2024-221 | Sector ULEAM | Tosagua | 0°46´21.6"S | 80°14´20.5"W | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 10:40 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.28 | 7 | 193.4 | 127.9 | 2.7 | 14.6 | 306.6 | Ausencia | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 32 | 0.017 | 1.9 | 28 | 18.0488 | 144 | 7 | 128 | 15.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2024-222 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 10:50 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.36 | 7 | 198.3 | 120.3 | 2.4 | 14.9 | 310.8 | Ausencia | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 31 | 0.012 | 2 | 24.8 | 17.0732 | 132 | 6 | 130 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2024-223 | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 10:55 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.35 | 7 | 196.5 | 124.2 | 3.5 | 14.1 | 314.1 | Ausencia | 0.02 | 0.04 | 0.3 | 30 | 0.017 | 2 | 28 | 15.6098 | 134 | 8 | 130 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
22 | EMMAPEP-MCN-2024-224 | Sector Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 11:00 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.37 | 7 | 193.1 | 122.9 | 2.1 | 15.6 | 311.4 | Ausencia | 0.02 | 0.03 | 0.3 | 31 | 0.011 | 1.9 | 28 | 15.122 | 132 | 8 | 122 | 15.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
23 | EMMAPEP-MCN-2024-225 | Cdla. El Maestro | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 11:25 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.31 | 7 | 188.7 | 122.3 | 2 | 15.9 | 309.2 | Ausencia | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 31 | 0.018 | 2 | 29.6 | 17.561 | 146 | 10 | 122 | 15.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
24 | EMMAPEP-MCN-2024-226 | Barrio San Bartolo | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 11:30 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.28 | 7 | 184.1 | 127.5 | 3.8 | 14.5 | 313 | Ausencia | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 32 | 0.017 | 1.8 | 26.4 | 19.0244 | 144 | 6 | 122 | 15.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
25 | EMMAPEP-MCN-2024-227 | Calle Vicente Mendoza | Junín | 592738 | 990593 | 61 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 11:45 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.38 | 7 | 194 | 124.1 | 3.3 | 16.8 | 308.9 | Ausencia | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 29 | 0.017 | 1.8 | 25.6 | 19.5122 | 144 | 6 | 128 | 15.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
26 | EMMAPEP-MCN-2024-228 | Calle 10 de agosto | Junín | 0°55´34,4"S | 80°12´17,5"W |  | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-10-29 | 11:50 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.39 | 7 | 196.2 | 122.8 | 2.5 | 16.2 | 314.1 | Ausencia | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 29 | 0.017 | 2 | 30.4 | 16.5854 | 144 | 8 | 122 | 17.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k