## SEPTIEMBRE 2024
N° | CODIGO GAD | DESCRIPCIÓN | CANTÓN | COORDENADAS UTM 17S |  | ALTURA | TIPO DE FUENTE | ORIGEN | NOMBRE DE LA FUENTE | FECHA MUESTREO | HORA | FECHA INGRESO A LABORATORIO | FECHA ANALISIS | PARAMETROS DE CAMPO | [6 empty] | MICROBIOLÓGICOS | METALES TOTALES | [5 empty] | FÍSICO QUÍMICOS | [5 empty] | TIPO MUESTRA | TÉCNICO | INSTITUCIÓN | CORREO
|  |  |  | X | Y | msnm | [7 empty] | CLORO RESIDUAL | Ph | TDS | SALINIDAD | TURBIDEZ | OXIGENO DISUELTO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | COLIFORMES FECALES | HIERRO | COBRE | MANGANESO | SULFATO | NITRITOS | NITRATOS | DUREZA CALCICA | DUREZA MAGNESICA | DUREZA TOTAL | COLOR | ALCALINIDAD | CLORUROS
[14 empty] | mg/l |  | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mꭍ/cm2 | ufc/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | COLOR | mg/l | mg/l
1 | EMMAPEP-MCN-2024-178 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-09-02 | 8:25 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0 | 7 | 168 | 130.5 | 3.51 | 12 | 289 | 33 | 0.33 | 0.05 | 0.4 | 31 | 0.011 | 1.5 | 38.4 | 15.6098 | 160 | 40 | 120 | 13 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
2 | EMMAPEP-MCN-2024-179 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-02 | 8:30 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1.95 | 7 | 171 | 131.2 | 1.19 | 15 | 292 | Ausencia | 0.06 | 0.02 | 0.2 | 30 | 0.008 | 0.9 | 36.8 | 14.6341 | 152 | 0 | 118 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
3 | EMMAPEP-MCN-2024-180 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-09-09 | 8:25 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0 | 7 | 186.3 | 147.4 | 1.9 | 11 | 311 | 58 | 0.06 | 0.03 | 0.5 | 36 | 0.02 | 2.1 | 34.4 | 5.3659 | 108 | 0 | 110 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
4 | EMMAPEP-MCN-2024-181 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-09 | 8:30 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1.19 | 7 | 188 | 148.4 | 93 | 16 | 313 | Ausencia | 0.04 | 0 | 0.4 | 31 | 0.004 | 4.1 | 32.8 | 13.6585 | 138 | 0 | 112 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
5 | EMMAPEP-MCN-2024-182 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-09-18 | 8:25 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 7 | 190 | 150 | 3.02 | 12 | 315 | 42 | 0.04 | 0.03 | 0.4 | 33 | 0.009 | 1.7 | 39.2 | 5.8537 | 122 | 8 | 120 | 12 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
6 | EMMAPEP-MCN-2024-183 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-18 | 8:30 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1.75 | 7 | 188 | 149.6 | 0.95 | 15 | 311 | Ausencia | 0.03 | 0 | 0.3 | 31 | 0.001 | 1.3 | 32.8 | 14.6341 | 142 | 0 | 114 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
7 | EMMAPEP-MCN-2024-184 | Aireador, Ingreso a Planta | Tosagua | 587643 | 9909022 | 34 | Superficial | Agua cruda | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 8:25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0 | 7 | 192.3 | 150.6 | 1.83 | 11 | 314 | 21 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 30 | 0.02 | 2.1 | 34.4 | 13.1707 | 140 | 0 | 120 | 11 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
8 | EMMAPEP-MCN-2024-185 | Cisterna de agua tratada | Tosagua | 587573 | 9909077 | 26 | Superficial | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 8:30 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2.49 | 7 | 191.5 | 152.3 | 1.46 | 14 | 306 | Ausencia | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 28 | 0.012 | 1.8 | 34.4 | 12.1951 | 136 | 0 | 114 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
9 | EMMAPEP-MCN-2024-186 | Cdla. El Maestro | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 7:30 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.66 | 7 | 184.2 | 144.7 | 3.1 | 12.5 | 315 | Ausencia | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 32 | 0.016 | 2 | 40 | 11.2195 | 146 | 7 | 130 | 16.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
10 | EMMAPEP-MCN-2024-187 | Barrio San Bartolo | Bolívar | 55364 | 801214 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 7:33 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.85 | 7 | 185.7 | 140.2 | 2.1 | 14.6 | 305.1 | Ausencia | 0.02 | 0.04 | 0.3 | 32 | 0.018 | 1.9 | 34.4 | 19.5122 | 166 | 7 | 146 | 15.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
11 | EMMAPEP-MCN-2024-188 | Calle Vicente Mendoza | Junín | 592738 | 990593 | 61 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 7:20 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 7 | 197.5 | 154.5 | 2.2 | 14.2 | 316.6 | Ausencia | 0.06 | 0.04 | 0.2 | 30 | 0.012 | 2 | 36.8 | 17.0732 | 162 | 7 | 128 | 16.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
12 | EMMAPEP-MCN-2024-189 | Calle 10 de agosto | Junín | 0°55´34,4"S | 80°12´17,5"W |  | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 7:40 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1.1 | 7 | 192.4 | 154 | 3.4 | 12.5 | 310.7 | Ausencia | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 29 | 0.019 | 2 | 39.2 | 13.1707 | 152 | 10 | 138 | 15.1 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
13 | EMMAPEP-MCN-2024-190 | Sector Malecon | San Vicente | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 9:25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.31 | 7 | 194.9 | 149 | 2.6 | 15.8 | 320.5 | Ausencia | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 29 | 0.019 | 1.8 | 34.4 | 19.0244 | 164 | 7 | 128 | 15.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
14 | EMMAPEP-MCN-2024-191 | Gasolinera el Hungar | San Vicente | 566555 | 9934667 | 28 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 9:30 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.29 | 7 | 187.8 | 142.2 | 2 | 14.9 | 311.9 | Ausencia | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 31 | 0.011 | 1.7 | 33.6 | 16.5854 | 152 | 10 | 150 | 15.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
15 | EMMAPEP-MCN-2024-192 | Toma tanqueros via Chone | San Vicente | 566578 | 9933404 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 9:35 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.32 | 7 | 183.6 | 159.6 | 2 | 14.3 | 314.6 | Ausencia | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 31 | 0.019 | 1.8 | 33.6 | 16.5854 | 152 | 9 | 120 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
16 | EMMAPEP-MCN-2024-193 | Barrio El Astillero | Sucre | 563866 | 9932506 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 9:50 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.33 | 7 | 192.3 | 160 | 2.1 | 15.4 | 323.9 | Ausencia | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 31 | 0.019 | 1.7 | 37.6 | 11.2195 | 140 | 7 | 146 | 17.4 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
17 | EMMAPEP-MCN-2024-194 | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 563675 | 9932481 | 76 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 10:00 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.42 | 7 | 193.9 | 151.7 | 3.7 | 16.5 | 306 | Ausencia | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 31 | 0.011 | 2 | 36 | 16.0976 | 156 | 7 | 134 | 16.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
18 | EMMAPEP-MCN-2024-195 | Km 20 | Sucre | 0°41´26.6"S | 80°19´29.7"W | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 10:15 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.32 | 7 | 194.5 | 140.6 | 2.2 | 15.2 | 322.1 | Ausencia | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 32 | 0.017 | 2 | 36 | 18.5366 | 166 | 7 | 136 | 17 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
19 | EMMAPEP-MCN-2024-196 | Tanque La Atravesada (ingreso) | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 10:35 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1.2 | 7 | 198.8 | 143.5 | 2 | 14.5 | 308.8 | Ausencia | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 31 | 0.019 | 1.9 | 40 | 14.1463 | 158 | 10 | 128 | 16.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
20 | EMMAPEP-MCN-2024-197 | Tanque La Atravesada | Tosagua | 578732 | 9918011 | 140 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 10:35 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.9 | 7 | 193.6 | 156.4 | 3.1 | 14.9 | 320.6 | Ausencia | 0.04 | 0.02 | 0.3 | 29 | 0.014 | 1.7 | 35.2 | 17.0732 | 158 | 6 | 132 | 16.7 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
21 | EMMAPEP-MCN-2024-198 | Parroquia Bachillero | Tosagua | 587474 | 9915284 | 17 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 11:10 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.55 | 7 | 181.5 | 156.7 | 2.7 | 14.1 | 312 | Ausencia | 0.06 | 0.01 | 0.2 | 31 | 0.015 | 2 | 40 | 11.2195 | 146 | 7 | 146 | 15.6 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
22 | EMMAPEP-MCN-2024-199 | Sector ULEAM | Tosagua | 0°46´21.6"S | 80°14´20.5"W | NR | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 11:15 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.6 | 7 | 181 | 152.8 | 4 | 12.8 | 323.9 | Ausencia | 0.05 | 0.04 | 0.1 | 29 | 0.016 | 1.8 | 37.6 | 18.0488 | 168 | 7 | 150 | 18 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
23 | EMMAPEP-MCN-2024-200 | Sector Centro de Salud tipo C | Tosagua | 565949 | 9934195 | 45 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 11:25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.7 | 7 | 191.7 | 154.5 | 3.9 | 16.6 | 315.4 | Ausencia | 0.02 | 0.03 | 0.3 | 29 | 0.017 | 1.8 | 37.6 | 14.1463 | 152 | 8 | 138 | 17.8 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
24 | EMMAPEP-MCN-2024-201 | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 585296 | 9912865 | 13 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 11:30 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1.1 | 7 | 192.8 | 149 | 2 | 16.3 | 319.4 | Ausencia | 0.06 | 0.04 | 0.2 | 29 | 0.019 | 2 | 33.6 | 19.5122 | 164 | 10 | 148 | 17.3 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
25 | EMMAPEP-MCN-2024-202 | Sector Camal Municipal | Tosagua | 584322 | 9912331 | 47 | Agua tratada Red de distribucón | Agua tratada | Planta La Estancilla | 2024-09-25 | 11:35 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.8 | 7 | 182.4 | 159.4 | 3.7 | 12.5 | 310.2 | Ausencia | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 29 | 0.016 | 1.8 | 36.8 | 11.7073 | 140 | 6 | 148 | 15 | Simple | Diana Bermúdez | EMMAP-EP | dcbermudez@emmapep.gob.ec
TIPO DE FUENTE |  | Superficial/subterránea/manatial/embalse/lago | [9 empty] | NP | no programado
ORIGEN |  | Agua Residual,Agua Cruda o Agua Tratada/ Agua tratada Red de distribucón/Agua Tratada salida de planta/Agua sin tratamiento para consumo humano | [9 empty] | S/C | simple/compuesta
[12 empty] | EA | Equipo Averiado
[12 empty] | NR | No referenciado
k