## ANALISIS PLANTA
EA: Equipo averiado |  |  | FQ: Físico Químico |  |  | MB: Microbiológico |  |  | Q:Químico |  | F:Físico
|  |  | CONTROL OBLIGATORIO |  |  |  | CONTROL BÁSICO |  |  |  | CONTROL COMPLEMENTARIO
|  |  | FQ |  |  |  | MB | Q |  |  | Q | F | FQ | Q
FECHA | MES | DENOMINACIÓN MUESTRA | COLOR APARENTE (Pt/Co) | TURBIEDAD (NTU) | pH | CLORO LIBRE RESIDUAL (mg/l) | COLIFORMES FECALES (UFC/100ml) | FLUORUROS (mg/L) | NITRATOS (mg/L) | NITRITOS (mg/L) | HIERRO (mg/L) | Conductividad Eléctrica (mꭍ/cm2) | TDS (mg/l)2 | Salinidad (mg/l)
2025-01-09 | ENE | CRUDA | 26 | 1.46 | 7 | 0 | 154 | 0 | 5.8 | 0.015 | 0.13 | 220 | 132.4 | 103.9
2025-01-09 | ENE | TRATADA | 4 | 0.76 | 7 | 1.97 | Ausencia | 0 | 4.2 | 0.007 | 0.23 | 219 | 131.6 | 103.1
2025-01-13 | ENE | CRUDA | 44 | 1.72 | 7 | 0 | Ausencia | 0 | 4.1 | 0.011 | 0.07 | 215 | 129.1 | 101.3
2025-01-13 | ENE | TRATADA | 10 | 0.52 | 7 | 1.7 | Ausencia | 0 | 5.1 | 0.009 | 0.06 | 217 | 130.2 | 102.3
2025-01-20 | ENE | CRUDA | 18 | 6.15 | 7 | 0 | 111 | 0 | 4.5 | 0.018 | 0.18 | 279 | 167.9 | 132.7
2025-01-20 | ENE | TRATADA | 9 | 2.98 | 7 | 2.19 | Ausencia | 0 | 5.7 | 0 | 0.11 | 281 | 169.1 | 133.5
2025-01-27 | ENE | CRUDA | 0 | 3.24 | 7 | 0 | 102 | 0 | 2.9 | 0.003 | 0.08 | 255 | 152.7 | 120.6
2025-01-27 | ENE | TRATADA | 0 | 0.87 | 7 | 1.87 | Ausencia | 0.06 | 4.2 | 0 | 0.04 | 250 | 149.6 | 117.5
2025-02-05 | FEB | CRUDA | 54 | 1.47 | 7 | 0 | 9 | 0.27 | 4.3 | 0.009 | 0.11 | 241 | 147.3 | 112
2025-02-05 | FEB | TRATADA | 7 | 1.1 | 7 | 1.47 | Ausencia | 0.08 | 4.6 | 0.007 | 0.07 | 247 | 152.3 | 117
2025-02-10 | FEB | CRUDA | 469 | 75 | 7 | 0 | 250 | 0 | 4.9 | 0.095 | 1.2 | 507 | 305 | 244
2025-02-10 | FEB | TRATADA | 0 | 2.15 | 7 | 1.35 | Ausencia | 0.17 | 6.2 | 0.005 | 0.1 | 513 | 308 | 246
2025-02-19 | FEB | CRUDA | 2395 | 538 | 7 | 0 | 708 | 0 | 5 | 0.169 | 4.34 | 421 | 295.5 | 201.3
2025-02-19 | FEB | TRATADA | 13 | 8 | 7 | 0.51 | Ausencia | 0 | 5.2 | 0.022 | 0.19 | 434 | 301.2 | 205
2025-02-26 | FEB | CRUDA | 2415 | 610 | 7 | 0 | 202 | 0 | 5.3 | 0.198 | 5.15 | 375 | 223 | 178.9
2025-02-26 | FEB | TRATADA | 15 | 5.85 | 7 | 0.45 | Ausencia | 0 | 5.3 | 0.013 | 0.19 | 389 | 233 | 185.2
2025-03-07 | MAR | CRUDA | 2455 | 615 | 7 | 0 | 312 | 0 | 4.1 | 0.181 | 5.2 | 292 | 174 | 137.8
2025-03-07 | MAR | TRATADA | 12 | 3.76 | 7 | 2.24 | Ausencia | 0.14 | 6.3 | 0.01 | 0.06 | 333 | 200 | 158.3
2025-03-10 | MAR | CRUDA | 1554 | 396 | 7 | 0 | 215 | 0 | 4 | 0.137 | 3.73 | 300 | 180.5 | 142.5
2025-03-10 | MAR | TRATADA | 12 | 4.68 | 7 | 0.59 | Ausencia | 0 | 4 | 0.012 | 0.31 | 311 | 186.5 | 147.9
2025-03-18 | MAR | CRUDA | 2525 | 635 | 7 | 0 | 114 | 0 | 2.4 | 0.168 | 5 | 341 | 206 | 162.6
2025-03-18 | MAR | TRATADA | 12 | 3.62 | 7 | 0.48 | Ausencia | 0.19 | 4 | 0.004 | 0.19 | 356 | 214 | 169.3
2025-03-24 | MAR | CRUDA | 3946 | 984 | 7 | 0 | 220 | 0 | 4 | 0.144 | 4.43 | 362 | 217 | 172.6
2025-03-24 | MAR | TRATADA | 12 | 8.7 | 7 | 1.2 | Ausencia | 0 | 4.2 | 0.01 | 0.27 | 376 | 225 | 178.2
2025-04-01 | ABR | CRUDA | 2257 | 687 | 7 | 0 | 115 | 0 | 4.5 | 0.124 | 4.98 | 377 | 236 | 180.2
2025-04-01 | ABR | TRATADA | 14 | 3.57 | 7 | 0.45 | Ausencia | 0 | 4.9 | 0.005 | 0.25 | 368 | 229 | 179.5
2025-04-08 | ABR | CRUDA | 1446 | 470 | 7 | 0 | 314 | 0 | 3.1 | 0.15 | 4.19 | 314 | 188.3 | 149.4
2025-04-08 | ABR | TRATADA | 15 | 4.75 | 7 | 0.54 | Ausencia | 0 | 2.9 | 0.056 | 0.34 | 333 | 200 | 158.4
2025-04-14 | ABR | CRUDA | 1287 | 294 | 7 | 0 | 211 | 0 | 4.2 | 0.017 | 2.85 | 354 | 135 | 150.2
2025-04-14 | ABR | TRATADA | 11 | 3.23 | 7 | 2.35 | Ausencia | 0 | 2.8 | 0.009 | 0.21 | 326 | 123.2 | 145.3
2025-04-21 | ABR | CRUDA | 955 | 190 | 7 | 0 | 189 | 0 | 4.2 | 0.088 | 1.98 | 350 | 140.3 | 133
2025-04-21 | ABR | TRATADA | 5 | 1.49 | 7 | 2.18 | Ausencia | 0 | 5.1 | 0.011 | 0.21 | 341 | 139.7 | 127.6
2025-04-29 | ABR | CRUDA | 839 | 146 | 7 | 0 | 225 | 0 | 6.9 | 0.074 | 2.57 | 314 | 130.2 | 151.2
2025-04-29 | ABR | TRATADA | 13 | 4.67 | 7 | 1.88 | Ausencia | 0 | 5.8 | 0.009 | 0.18 | 320 | 128.6 | 146.3
2025-05-07 | MAY | CRUDA | 1702 | 398 | 7 | 0 | 254 | 0 | 4.5 | 0.014 | 4.1 | 336 | 135.2 | 150.4
2025-05-07 | MAY | TRATADA | 12 | 3.23 | 7 | 2.16 | Ausencia | 0 | 3.8 | 0.009 | 0.14 | 324 | 130.8 | 148.6
2025-05-12 | MAY | CRUDA | 1050 | 183 | 7 | 0 | 115 | 0 | 5.3 | 0.011 | 2.3 | 340 | 133.2 | 152.2
2025-05-12 | MAY | TRATADA | 9 | 2.51 | 7 | 2.43 | Ausencia | 0 | 4.1 | 0.005 | 0.25 | 335 | 131.7 | 147.2
2025-05-20 | MAY | CRUDA | 711 | 120 | 7 | 0 | 211 | 0 | 4.8 | 0.017 | 2.8 | 351 | 139.4 | 139.1
2025-05-20 | MAY | TRATADA | 5 | 4.71 | 7 | 0.4 | Ausencia | 0 | 3.5 | 0.009 | 0.17 | 347 | 128.5 | 131.7
2025-05-29 | MAY | CRUDA | 698 | 108 | 7 | 0 | 366 | 0 | 4.2 | 0.019 | 0.89 | 531 | 340 | 258
2025-05-29 | MAY | TRATADA | 11 | 3.16 | 7 | 1.82 | Ausencia | 0 | 4.1 | 0.011 | 0.12 | 524 | 331 | 252
2025-06-03 | JUN | CRUDA | 411 | 89 | 7 | 0 | 225 | 0 | 4.5 | 0.025 | 0.65 | 559 | 350 | 265
2025-06-03 | JUN | TRATADA | 7 | 2.5 | 7 | 2.82 | Ausencia | 0 | 4.1 | 0.019 | 0.12 | 521 | 339 | 263
2025-06-09 | JUN | CRUDA | 358 | 85 | 7 | 0 | 114 | 0 | 5.2 | 0.031 | 0.5 | 562 | 347 | 258
2025-06-09 | JUN | TRATADA | 10 | 2.3 | 7 | 0.65 | Ausencia | 0 | 4.4 | 0.011 | 0.08 | 557 | 344 | 255
2025-06-16 | JUN | CRUDA | 329 | EA | 7 | 0 | 225 | 0 | 4.8 | 0.019 | 0.51 | 549 | 339 | 269
2025-06-16 | JUN | TRATADA | 5 | EA | 7 | 1.9 | Ausencia | 0 | 4.2 | 0.008 | 0.11 | 542 | 341 | 251
2025-06-23 | JUN | CRUDA | 85 | EA | 7 | 0 | 354 | 0 | 5.1 | 0.014 | 0.46 | 533 | 329 | 263
2025-06-23 | JUN | TRATADA | 11 | EA | 7 | 0.47 | Ausencia | 0 | 4.7 | 0.007 | 0.05 | 531 | 334 | 251
2025-07-01 | JUL | CRUDA | 124 | EA | 7 | 0 | 114 | 0 | 5.2 | 0.021 | 0.38 | 521 | 339 | 236
2025-07-01 | JUL | TRATADA | 12 | EA | 7 | 1.33 | Ausencia | 0 | 4.1 | 0.011 | 0.03 | 518 | 331 | 240
2025-07-08 | JUL | CRUDA | 136 | EA | 7 | 0 | 163 | 0 | 4.9 | 0.019 | 0.41 | 520 | 350 | 240
2025-07-08 | JUL | TRATADA | 10 | EA | 7 | 1.41 | Ausencia | 0 | 4.3 | 0.008 | 0.06 | 514 | 347 | 235
2025-07-14 | JUL | CRUDA | 141 | EA | 7 | 0 | 124 | 0 | 5.6 | 0.011 | 0.38 | 526 | 345 | 239
2025-07-14 | JUL | TRATADA | 7 | EA | 7 | 0.8 | Ausencia | 0 | 5.1 | 0.007 | 0.03 | 520 | 342 | 228
2025-07-21 | JUL | CRUDA | 115 | EA | 7 | 0 | 114 | 0 | 4.2 | 0.014 | 0.25 | 504 | 338 | 221
2025-07-21 | JUL | TRATADA | 7 | EA | 7 | 2.11 | Ausencia | 0 | 4 | 0.008 | 0.14 | 500 | 332 | 218
2025-07-29 | JUL | CRUDA | 58 | EA | 7 | 0 | 210 | 0 | 4.7 | 0.01 | 0.19 | 489 | 340 | 225
2025-07-29 | JUL | TRATADA | 5 | EA | 7 | 0.98 | Ausencia | 0 | 4.1 | 0.007 | 0.09 | 477 | 336 | 218
2025-08-04 | AGO | CRUDA | 96 | EA | 7 | 0 | 118 | 0 | 5.2 | 0.012 | 0.15 | 469 | 335 | 221
2025-08-04 | AGO | TRATADA | 7 | EA | 7 | 1.63 | Ausencia | 0 | 4.7 | 0.008 | 0.05 | 452 | 330 | 214
2025-08-13 | AGO | CRUDA | 50 | EA | 7 | 0 | 114 | 0.28 | 4.9 | 0.011 | 0.09 | 390 | 258 | 195
2025-08-13 | AGO | TRATADA | 0 | EA | 7 | 1.25 | Ausencia | 0.2 | 5.1 | 0.005 | 0.04 | 385 | 238 | 188.3
2025-08-25 | AGO | CRUDA | 45 | EA | 7 | 0 | 87 | 0.25 | 5.4 | 0.009 | 0.07 | 361 | 218 | 171.2
2025-08-25 | AGO | TRATADA | 0 | EA | 7 | 2.14 | Ausencia | 0.25 | 5.3 | 0.002 | 0.04 | 357 | 215 | 169.6
2025-09-01 | SEPT | CRUDA | 86 | EA | 7 | 0 | 87 | 0.22 | 5.1 | 0.008 | 0.09 | 370 | 220 | 170.3
2025-09-01 | SEPT | TRATADA | 0 | EA | 7 | 1.24 | Ausencia | 0.2 | 4.8 | 0.005 | 0.06 | 358 | 214 | 168.2
2025-09-08 | SEPT | CRUDA | 56 | EA | 7 | 0 | 111 | 0.1 | 5.6 | 0.011 | 0.05 | 366 | 215 | 169.2
2025-09-08 | SEPT | TRATADA | 0 | EA | 7 | 1.07 | Ausencia | 0.1 | 5.2 | 0.008 | 0.02 | 351 | 210 | 161.7
2025-09-15 | SEPT | CRUDA | 38 | EA | 7 | 0 | 125 | 0.2 | 4.8 | 0.011 | 0.08 | 343 | 215 | 158.2
2025-09-15 | SEPT | TRATADA | 7 | EA | 7 | 1.35 | Ausencia | 0.1 | 4.5 | 0.007 | 0.03 | 339 | 211 | 154.6
2025-09-24 | SEPT | CRUDA | 42 | EA | 7 | 0 | 98 | 0.18 | 5.1 | 0.014 | 0.07 | 321 | 204 | 152.3
2025-09-24 | SEPT | TRATADA | 0 | EA | 7 | 1.44 | Ausencia | 0.1 | 4.8 | 0.009 | 0.05 | 330 | 200 | 151.1
2025-09-29 | SEPT | CRUDA | 25 | EA | 7 | 0 | 111 | 0.21 | 4.5 | 0.011 | 0.11 | 341 | 215 | 153.2
2025-09-29 | SEPT | TRATADA | 0 | EA | 7 | 1.4 | Ausencia | 0.07 | 4.1 | 0.005 | 0.07 | 325 | 204 | 151.1
2025-10-06 | OCT | CRUDA | 35 | EA | 7 | 0 | 88 | 0.05 | 4.1 | 0.008 | 0.09 | 311 | 198 | 140
2025-10-06 | OCT | TRATADA | 0 | EA | 7 | 1.63 | Ausencia | 0.03 | 4 | 0.004 | 0.03 | 302 | 200 | 129.3
2025-10-14 | OCT | CRUDA | 22 | EA | 7 | 0 | 112 | 0.07 | 4.3 | 0.011 | 0.12 | 301 | 185 | 141.2
2025-10-14 | OCT | TRATADA | 0 | EA | 7 | 0.46 | Ausencia | 0.04 | 4 | 0.007 | 0.08 | 297 | 178.9 | 140.9
2025-10-20 | OCT | CRUDA | 37 | EA | 7 | 0 | 95 | 0.05 | 4.1 | 0.009 | 0.11 | 280 | 166 | 131.5
2025-10-20 | OCT | TRATADA | 0 | EA | 7 | 0.56 | Ausencia | 0.03 | 3.8 | 0.005 | 0.07 | 274 | 165.3 | 129.5
2025-10-27 | OCT | CRUDA | 21 | EA | 7 | 0 | 125 | 0.06 | 3.7 | 0.011 | 0.08 | 276 | 162 | 133.1
2025-10-27 | OCT | TRATADA | 0 | EA | 7 | 0.42 | Ausencia | 0.03 | 3.5 | 0.07 | 0.05 | 271 | 158.9 | 130.2
2025-11-05 | NOV | CRUDA | 17 | EA | 7 | 0 | 111 | 0.03 | 3.9 | 0.011 | 0.06 | 285 | 154.5 | 128.5
2025-11-05 | NOV | TRATADA | 0 | EA | 7 | 0.37 | Ausencia | 0.01 | 3.4 | 0.008 | 0.02 | 280 | 153.6 | 123.6
2025-11-12 | NOV | CRUDA | 21 | EA | 7 | 0 | 85 | 0.02 | 3.5 | 0.017 | 0.03 | 271 | 151.3 | 130.4
2025-11-12 | NOV | TRATADA | 0 | EA | 7 | 0.31 | Ausencia | 0 | 3.1 | 0.009 | 0.01 | 263 | 147.5 | 125.6
2025-11-19 | NOV | CRUDA | 36 | EA | 7 | 0 | 114 | 0.05 | 3.1 | 0.015 | 0.05 | 281 | 148.5 | 131.2
2025-11-19 | NOV | TRATADA | 0 | EA | 7 | 0.95 | Ausencia | 0.02 | 2.8 | 0.008 | 0.02 | 274 | 145.6 | 127.8
2025-11-24 | NOV | CRUDA | 3 | EA | 7 | 0 | 125 | 0.03 | 2.7 | 0.009 | 0.05 | 271 | 144.5 | 128.1
2025-11-24 | NOV | TRATADA | 0 | EA | 7 | 1.2 | Ausencia | 0.02 | 2.4 | 0.004 | 0.04 | 266 | 142.1 | 124.6
2025-12-01 | DIC | CRUDA | 11 | EA | 7 | 0 | 136 | 0.05 | 2.6 | 0.007 | 0.03 | 224 | 145.2 | 123.5
2025-12-01 | DIC | TRATADA | 0 | EA | 7 | 1.52 | Ausencia | 0.01 | 2.3 | 0.005 | 0.01 | 218 | 142.3 | 121.4
2025-12-09 | DIC | CRUDA | 12 | EA | 7 | 0 | 114 | 0.03 | 2.1 | 0.009 | 0.05 | 235 | 141.2 | 125.1
2025-12-09 | DIC | TRATADA | 0 | EA | 7 | 1.62 | Ausencia | 0.01 | 2 | 0.006 | 0.03 | 227 | 140.9 | 122.2
2025-12-22 | DIC | CRUDA | 41 | EA | 7 | 0 | 121 | 0.02 | 2.5 | 0.007 | 0.08 | 225 | 143 | 123.5
2025-12-22 | DIC | TRATADA | 0 | EA | 7 | 1.55 | Ausencia | 0.01 | 2.1 | 0.005 | 0.06 | 221 | 142.5 | 121.5
2025-12-29 | DIC | CRUDA | 38 | EA | 7 | 0 | 135 | 0.05 | 2.3 | 0.007 | 0.07 | 236 | 141.3 | 126.1
2025-12-29 | DIC | TRATADA | 0 | EA | 7 | 1.6 | Ausencia | 0.03 | 2.1 | 0.003 | 0.04 | 231 | 145.6 | 123.4

## ANALISIS REDES
| EA: Equipo averiado |  |  | FQ: Físico Químico |  |  | MB: Microbiológico |  |  | Q:Químico |  | F:Físico
[5 empty] | CONTROL OBLIGATORIO |  |  |  |  | CONTROL BÁSICO |  |  | CONTROL COMPLEMENTARIO
[5 empty] | FQ |  |  |  | MB | Q |  |  | Q | F | FQ | Q
N° | FECHA | MES | DENOMINACIÓN MUESTRA | CANTÓN | COLOR APARENTE (Pt/Co) | TURBIEDAD (NTU) | pH | CLORO LIBRE RESIDUAL (mg/l) | COLIFORMES FECALES (UFC/100ml) | FLUORUROS (mg/L) | NITRATOS (mg/L) | NITRITOS (mg/L) | HIERRO (mg/L) | CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (mꭍ/cm2) | TDS (mg/l) | SALINIDAD (mg/l)
1 | 2025-01-20 | ENE | Cdla. El Maestro | Bolívar | 10 | 2.5 | 7 | 0.9 | Ausencia | 0.02 | 5.9 | 0.007 | 0.15 | 297.4 | 170.1 | 128.6
2 | 2025-01-20 | ENE | Barrio San Bartolo | Bolívar | 7 | 2 | 7 | 0.7 | Ausencia | 0.03 | 5.9 | 0.011 | 0.09 | 311.6 | 175.3 | 127.2
3 | 2025-01-20 | ENE | Calle Vicente Mendoza | Junín | 8 | 2.9 | 7 | 1.2 | Ausencia | 0.05 | 5.4 | 0.008 | 0.11 | 299.8 | 173.2 | 126.8
4 | 2025-01-20 | ENE | Calle 10 de agosto | Junín | 7 | 3.4 | 7 | 0.7 | Ausencia | 0.03 | 5.2 | 0.007 | 0.14 | 298.7 | 172.6 | 122.7
5 | 2025-01-20 | ENE | Sector Centro de salud tipo C | Tosagua | 6 | 3.7 | 7 | 1.2 | Ausencia | 0.04 | 6.1 | 0.009 | 0.09 | 311.6 | 166.2 | 123.7
6 | 2025-01-20 | ENE | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 6 | 2 | 7 | 0.3 | Ausencia | 0 | 5.1 | 0.008 | 0.15 | 307.5 | 171.1 | 137.8
7 | 2025-01-20 | ENE | Parroquia Bachillero | Tosagua | 10 | 2.9 | 7 | 0.5 | Ausencia | 0.04 | 5.1 | 0.011 | 0.11 | 318.5 | 164.9 | 128.5
8 | 2025-01-20 | ENE | Tanque La Atravesada | Tosagua | 6 | 2.7 | 7 | 0.8 | Ausencia | 0.02 | 5.6 | 0.01 | 0.11 | 296.7 | 174.4 | 136.2
9 | 2025-01-20 | ENE | Km 20 | Sucre | 10 | 2.7 | 7 | 0.8 | Ausencia | 0 | 5.4 | 0.008 | 0.1 | 298.7 | 176 | 136.2
10 | 2025-01-20 | ENE | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 10 | 2.4 | 7 | 0.4 | Ausencia | 0.02 | 5.9 | 0.01 | 0.09 | 291.9 | 168.2 | 133.4
11 | 2025-01-20 | ENE | Sector Malecon | San Vicente | 9 | 2 | 7 | 0.6 | Ausencia | 0.02 | 5.7 | 0.009 | 0.1 | 321.2 | 162.9 | 135.3
12 | 2025-01-20 | ENE | Gasolinera el Hungar | San Vicente | 10 | 2.7 | 7 | 0.8 | Ausencia | 0.05 | 5.3 | 0.009 | 0.15 | 310 | 165.3 | 132.5
13 | 2025-01-30 | ENE | Cdla. El Maestro | Bolívar | 10 | 4 | 7 | 0.4 | Ausencia | 0.05 | 5.9 | 0.009 | 0.12 | 320.8 | 166.3 | 128.1
14 | 2025-01-30 | ENE | Barrio San Bartolo | Bolívar | 6 | 2.6 | 7 | 0.8 | Ausencia | 0.04 | 5.6 | 0.009 | 0.09 | 311.8 | 168.5 | 121.5
15 | 2025-01-30 | ENE | Calle Vicente Mendoza | Junín | 10 | 3 | 7 | 0.4 | Ausencia | 0.05 | 6 | 0.008 | 0.09 | 325.3 | 164 | 121.4
16 | 2025-01-30 | ENE | Calle 10 de agosto | Junín | 9 | 2.9 | 7 | 0.7 | Ausencia | 0.02 | 5.9 | 0.008 | 0.15 | 310.2 | 176.8 | 136.7
17 | 2024-02-06 | FEB | Cdla. El Maestro | Bolívar | 8 | 2.3 | 7 | 1.1 | Ausencia | 0.01 | 6 | 0.008 | 0.09 | 298.9 | 168.9 | 132.5
18 | 2024-02-06 | FEB | Barrio San Bartolo | Bolívar | 9 | 2.3 | 7 | 1 | Ausencia | 0 | 5.9 | 0.008 | 0.09 | 310 | 169.5 | 138.9
19 | 2024-02-06 | FEB | Calle Vicente Mendoza | Junín | 9 | 2.5 | 7 | 0.6 | Ausencia | 0.02 | 5 | 0.01 | 0.13 | 325.7 | 160 | 139.5
20 | 2024-02-06 | FEB | Calle 10 de agosto | Junín | 8 | 3.4 | 7 | 0.8 | Ausencia | 0.05 | 5.4 | 0.007 | 0.14 | 311.1 | 167.4 | 132.3
21 | 2025-02-22 | FEB | Tanque La Atravesada | Tosagua | 9 | 2.3 | 7 | 0.9 | Ausencia | 0 | 5.9 | 0.007 | 0.13 | 329.1 | 168.2 | 128.4
22 | 2025-02-22 | FEB | Km 20 | Sucre | 7 | 2.3 | 7 | 0.5 | Ausencia | 0.05 | 5.3 | 0.01 | 0.11 | 307.9 | 174.3 | 120.3
23 | 2025-02-22 | FEB | Leonidas Plaza | Sucre | 7 | 3.3 | 7 | 0.4 | Ausencia | 0.02 | 5.6 | 0.009 | 0.09 | 322.3 | 168.5 | 132.4
24 | 2025-02-26 | FEB | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 10 | 2.5 | 7 | 1.2 | Ausencia | 0.03 | 6.1 | 0.008 | 0.11 | 325.5 | 170.1 | 133.4
25 | 2025-02-26 | FEB | Sector Centro de salud tipo C | Tosagua | 10 | 2.1 | 7 | 1.1 | Ausencia | 0.02 | 5.8 | 0.007 | 0.11 | 328.1 | 178.6 | 121.3
26 | 2025-02-26 | FEB | Parroquia Bachillero | Tosagua | 7 | 2.7 | 7 | 0.9 | Ausencia | 0.01 | 6.1 | 0.007 | 0.13 | 319.5 | 171.2 | 120.1
27 | 2026-03-06 | MAR | Calle 10 de agosto | Junín | 6 | 2 | 7 | 0.6 | Ausencia | 0.03 | 5.1 | 0.014 | 0.17 | 347 | 240.7 | 146.1
28 | 2026-03-06 | MAR | Calle Vicente Mendoza | Junín | 8 | 2.9 | 7 | 0.3 | Ausencia | 0 | 6.1 | 0.068 | 0.2 | 302 | 244.3 | 169.5
29 | 2026-03-14 | MAR | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 12 | 4.4 | 7 | 0.8 | Ausencia | 0.03 | 5.2 | 0.104 | 0.12 | 323.2 | 279.6 | 141.7
30 | 2026-03-14 | MAR | Sector Centro de salud tipo C | Tosagua | 10 | 4.8 | 7 | 0.9 | Ausencia | 0.03 | 4.9 | 0.053 | 0.24 | 300.8 | 277.1 | 168.8
31 | 2026-03-14 | MAR | Parroquia Bachillero | Tosagua | 13 | 5 | 7 | 0.7 | Ausencia | 0.04 | 6 | 0.119 | 0.25 | 311.8 | 237.2 | 137.3
32 | 2026-03-14 | MAR | Tanque La Atravesada | Tosagua | 12 | 3.5 | 7 | 0.4 | Ausencia | 0 | 5.8 | 0.157 | 0.15 | 314.2 | 276.2 | 146.3
33 | 2026-03-17 | MAR | Cdla. El Maestro | Bolívar | 14 | 2 | 7 | 0.9 | Ausencia | 0.03 | 6.5 | 0.088 | 0.21 | 316.7 | 257.1 | 154.3
34 | 2026-03-17 | MAR | Barrio San Bartolo | Bolívar | 11 | 3.7 | 7 | 0.5 | Ausencia | 0.05 | 5.7 | 0.083 | 0.18 | 343.6 | 263.4 | 164.2
35 | 2025-04-16 | ABR | Sector Centro de salud tipo C | Tosagua | 11 | 2.7 | 7 | 0.6 | Ausencia | 0.01 | 6.2 | 0.012 | 0.25 | 343.4 | 211.7 | 168
36 | 2025-04-16 | ABR | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 8 | 4 | 7 | 0.5 | Ausencia | 0 | 4.7 | 0.025 | 0.16 | 321.5 | 218.9 | 149.3
37 | 2025-04-16 | ABR | Parroquia Bachillero | Tosagua | 6 | 4.1 | 7 | 0.6 | Ausencia | 0.03 | 5.1 | 0.08 | 0.16 | 314.4 | 212.3 | 160.1
38 | 2025-04-16 | ABR | Tanque La Atravesada | Tosagua | 6 | 4.4 | 7 | 0.9 | Ausencia | 0.01 | 5.6 | 0.154 | 0.16 | 305.8 | 211.4 | 141.3
39 | 2025-04-18 | ABR | Cdla. El Maestro | Bolívar | 10 | 2.8 | 7 | 0.4 | Ausencia | 0.04 | 5.7 | 0.1 | 0.25 | 333.8 | 234.2 | 138.1
40 | 2025-04-18 | ABR | Barrio San Bartolo | Bolívar | 13 | 4.6 | 7 | 0.5 | Ausencia | 0.02 | 5.9 | 0.033 | 0.24 | 321.2 | 215.9 | 154
41 | 2025-04-28 | ABR | Calle 10 de agosto | Junín | 14 | 4.2 | 7 | 0.4 | Ausencia | 0.01 | 5.6 | 0.066 | 0.11 | 303.3 | 225.5 | 165.3
42 | 2025-04-28 | ABR | Calle Vicente Mendoza | Junín | 7 | 2.7 | 7 | 0.5 | Ausencia | 0 | 5.8 | 0.138 | 0.15 | 311.8 | 248.8 | 162.8
43 | 2025-04-30 | ABR | Km 20 | Sucre | 8 | 3.6 | 7 | 0.9 | Ausencia | 0.04 | 4.6 | 0.083 | 0.16 | 348.9 | 245.9 | 132.7
44 | 2025-04-30 | ABR | Leonidas Plaza | Sucre | 14 | 2.8 | 7 | 0.7 | Ausencia | 0.01 | 6.1 | 0.052 | 0.12 | 332.4 | 250.4 | 156.2
45 | 2025-04-30 | ABR | Gasolinera el Hungar | San Vicente | 13 | 2.2 | 7 | 0.4 | Ausencia | 0.02 | 4.8 | 0.101 | 0.15 | 334.8 | 269.4 | 141.4
46 | 2025-04-30 | ABR | Los Perales | San Vicente | 7 | 4.4 | 7 | 0.7 | Ausencia | 0.01 | 5.6 | 0.12 | 0.14 | 345.3 | 266.8 | 132.2
47 | 2025-05-06 | MAY | Calle 10 de agosto | Junín | 12 | 3.4 | 7 | 0.6 | Ausencia | 0 | 4.9 | 0.167 | 0.18 | 386.8 | 287 | 191.1
48 | 2025-05-06 | MAY | Calle Vicente Mendoza | Junín | 10 | 3.2 | 7 | 0.75 | Ausencia | 0.04 | 5.6 | 0.075 | 0.21 | 435.4 | 223.8 | 176.8
49 | 2025-05-16 | MAY | Cdla. El Maestro | Bolívar | 8 | 4.1 | 7 | 0.53 | Ausencia | 0.04 | 5 | 0.121 | 0.14 | 449.1 | 306.7 | 194.7
50 | 2025-05-16 | MAY | Barrio San Bartolo | Bolívar | 14 | 4.4 | 7 | 0.57 | Ausencia | 0.03 | 5.9 | 0.099 | 0.11 | 403.5 | 259.5 | 201.2
51 | 2025-05-21 | MAY | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 11 | 4.5 | 7 | 0.54 | Ausencia | 0.04 | 6.2 | 0.095 | 0.25 | 410.7 | 214.7 | 195.3
52 | 2025-05-21 | MAY | Leonidas Plaza | Sucre | 8 | 3 | 7 | 0.8 | Ausencia | 0.01 | 4.9 | 0.144 | 0.11 | 395.7 | 242.7 | 181.3
53 | 2025-05-21 | MAY | Gasolinera el Hungar | San Vicente | 12 | 4.7 | 7 | 0.77 | Ausencia | 0 | 5.3 | 0.125 | 0.25 | 432.7 | 227.6 | 176.2
54 | 2025-05-21 | MAY | Sector Malecon | San Vicente | 9 | 3.1 | 7 | 0.67 | Ausencia | 0.01 | 6.5 | 0.023 | 0.18 | 411.9 | 284.7 | 186
55 | 2025-05-21 | MAY | Tanque La Atravesada | Tosagua | 9 | 3.9 | 7 | 0.77 | Ausencia | 0.01 | 4.7 | 0.178 | 0.22 | 422 | 289.2 | 179.8
56 | 2025-05-21 | MAY | Sector Centro de salud tipo C | Tosagua | 9 | 4.8 | 7 | 0.64 | Ausencia | 0.04 | 5.3 | 0.027 | 0.14 | 389.1 | 242.4 | 177
57 | 2025-05-21 | MAY | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 13 | 4.8 | 7 | 0.4 | Ausencia | 0.02 | 6.1 | 0.033 | 0.15 | 387.3 | 309.6 | 182.6
58 | 2025-05-21 | MAY | Parroquia Bachillero | Tosagua | 9 | 3 | 7 | 0.68 | Ausencia | 0.05 | 4.5 | 0.012 | 0.22 | 397.3 | 246 | 206
59 | 2026-06-04 | JUN | Barrio San Bartolo | Bolívar | 6 | 3 | 7 | 1.1 | Ausencia | 0.01 | 5.3 | 0.082 | 0.11 | 503.2 | 332 | 216
60 | 2026-06-04 | JUN | Cdla. El Maestro | Bolívar | 13 | 2.5 | 7 | 1.02 | Ausencia | 0.01 | 4.6 | 0.142 | 0.11 | 488.5 | 349.7 | 239.6
61 | 2025-06-30 | JUN | Calle Vicente Mendoza | Junín | 10 | EA | 7 | 0.78 | Ausencia | 0.05 | 5.1 | 0.135 | 0.08 | 453.9 | 361.5 | 261.5
62 | 2025-06-30 | JUN | Calle 10 de agosto | Junín | 15 | EA | 7 | 0.92 | Ausencia | 0.04 | 5.2 | 0.041 | 0.11 | 455.4 | 384.2 | 235.2
63 | 2025-06-30 | JUN | Gasolinera el Hungar | San Vicente | 12 | EA | 7 | 0.94 | Ausencia | 0.01 | 6.2 | 0.144 | 0.06 | 465.5 | 370.1 | 232.1
64 | 2025-06-30 | JUN | Sector Malecon | San Vicente | 12 | EA | 7 | 1.14 | Ausencia | 0.03 | 4.6 | 0.103 | 0.1 | 519.7 | 340.1 | 222.2
65 | 2025-06-30 | JUN | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 14 | EA | 7 | 0.77 | Ausencia | 0.03 | 5.3 | 0.15 | 0.08 | 563.8 | 392.7 | 228.2
66 | 2025-06-30 | JUN | Leonidas Plaza | Sucre | 10 | EA | 7 | 1.05 | Ausencia | 0.01 | 5.4 | 0.099 | 0.06 | 500.5 | 333.4 | 237.3
67 | 2025-06-30 | JUN | Tanque La Atravesada | Tosagua | 9 | EA | 7 | 1.13 | Ausencia | 0.02 | 6.1 | 0.074 | 0.07 | 513.4 | 390.8 | 237.6
68 | 2025-06-30 | JUN | Sector Centro de salud tipo C | Tosagua | 6 | EA | 7 | 0.7 | Ausencia | 0.02 | 6.2 | 0.076 | 0.05 | 481.5 | 365.4 | 246.4
69 | 2025-06-30 | JUN | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 7 | EA | 7 | 0.56 | Ausencia | 0 | 5.6 | 0.047 | 0.05 | 566.2 | 323.7 | 213.2
70 | 2025-06-30 | JUN | Parroquia Bachillero | Tosagua | 14 | EA | 7 | 0.54 | Ausencia | 0.03 | 5.7 | 0.179 | 0.07 | 562.7 | 339.2 | 231.8
71 | 2025-07-08 | JUL | Barrio San Bartolo | Bolívar | 8 | EA | 7 | 0.83 | Ausencia | 0.02 | 4.8 | 0.009 | 0.05 | 456.8 | 374 | 215.8
72 | 2025-07-08 | JUL | Cdla. El Maestro | Bolívar | 11 | EA | 7 | 0.61 | Ausencia | 0.02 | 5.4 | 0.008 | 0.09 | 455.1 | 326.7 | 216.5
73 | 2025-07-21 | JUL | Calle Vicente Mendoza | Junín | 6 | EA | 7 | 0.37 | Ausencia | 0.04 | 4.4 | 0.012 | 0.06 | 408.9 | 335.1 | 241
74 | 2025-07-21 | JUL | Calle 10 de agosto | Junín | 15 | EA | 7 | 0.89 | Ausencia | 0.02 | 4.5 | 0.007 | 0.05 | 464.4 | 386.9 | 202.8
75 | 2025-07-30 | JUL | Sector Centro de salud tipo C | Tosagua | 15 | EA | 7 | 0.51 | Ausencia | 0.03 | 4.8 | 0.011 | 0.11 | 416.3 | 330.5 | 229.5
76 | 2025-07-30 | JUL | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 13 | EA | 7 | 0.5 | Ausencia | 0.01 | 5.2 | 0.01 | 0.08 | 421.8 | 351.9 | 249.5
77 | 2025-07-30 | JUL | Parroquia Bachillero | Tosagua | 10 | EA | 7 | 0.95 | Ausencia | 0.01 | 5.4 | 0.011 | 0.1 | 424.4 | 318.4 | 190.5
78 | 2025-07-30 | JUL | Tanque La Atravesada | Tosagua | 11 | EA | 7 | 0.98 | Ausencia | 0.01 | 5.3 | 0.007 | 0.05 | 469.6 | 384.8 | 192.9
79 | 2025-07-30 | JUL | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 12 | EA | 7 | 0.44 | Ausencia | 0.05 | 5.4 | 0.015 | 0.11 | 402.1 | 326.7 | 209.1
80 | 2025-07-30 | JUL | Leonidas Plaza | Sucre | 7 | EA | 7 | 0.43 | Ausencia | 0 | 5 | 0.014 | 0.06 | 406.4 | 337 | 229.2
81 | 2025-07-30 | JUL | Gasolinera el Hungar | San Vicente | 9 | EA | 7 | 1.02 | Ausencia | 0.05 | 5.3 | 0.009 | 0.11 | 402.8 | 355.6 | 209.7
82 | 2025-07-30 | JUL | Sector Malecon | San Vicente | 6 | EA | 7 | 1 | Ausencia | 0.03 | 5 | 0.008 | 0.11 | 408.5 | 313.1 | 240.7
83 | 2025-08-19 | AGO | Calle Vicente Mendoza | Junín | 6 | EA | 7 | 0.75 | Ausencia | 0.3 | 4 | 0.015 | 0.06 | 388.9 | 221.9 | 201
84 | 2025-08-19 | AGO | Calle 10 de agosto | Junín | 9 | EA | 7 | 0.46 | Ausencia | 0.3 | 4.4 | 0.014 | 0.06 | 402.9 | 219.7 | 203.5
85 | 2025-08-22 | AGO | Barrio San Bartolo | Bolívar | 4 | EA | 7 | 0.75 | Ausencia | 0.5 | 5.5 | 0.012 | 0.03 | 412.5 | 249.5 | 195.4
86 | 2025-08-22 | AGO | Cdla. El Maestro | Bolívar | 12 | EA | 7 | 0.37 | Ausencia | 0.1 | 4.9 | 0.015 | 0.08 | 407.5 | 224.7 | 170.8
87 | 2025-08-29 | AGO | Gasolinera el Hungar | San Vicente | 10 | EA | 7 | 0.76 | Ausencia | 0 | 5.3 | 0.014 | 0.07 | 373.9 | 243.6 | 160.4
88 | 2025-08-29 | AGO | Sector Malecon | San Vicente | 5 | EA | 7 | 0.53 | Ausencia | 0.5 | 5.2 | 0.008 | 0.03 | 417.5 | 220.5 | 168.5
89 | 2025-08-29 | AGO | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 7 | EA | 7 | 0.63 | Ausencia | 0.5 | 4.9 | 0.007 | 0.03 | 402.4 | 245.3 | 171.9
90 | 2025-08-29 | AGO | Leonidas Plaza | Sucre | 11 | EA | 7 | 0.48 | Ausencia | 0.1 | 5.2 | 0.008 | 0.05 | 396 | 244.5 | 165.9
91 | 2025-08-29 | AGO | Tanque La Atravesada | Tosagua | 8 | EA | 7 | 0.88 | Ausencia | 0.5 | 4.4 | 0.015 | 0.05 | 415.5 | 216.4 | 206.1
92 | 2025-08-29 | AGO | Sector Centro de salud tipo C | Tosagua | 9 | EA | 7 | 0.43 | Ausencia | 0.5 | 5.5 | 0.012 | 0.08 | 419.2 | 238.5 | 164.5
93 | 2025-08-29 | AGO | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 9 | EA | 7 | 0.92 | Ausencia | 0 | 4.8 | 0.009 | 0.05 | 397 | 216.7 | 176.2
94 | 2025-08-29 | AGO | Parroquia Bachillero | Tosagua | 5 | EA | 7 | 1 | Ausencia | 0.1 | 5.2 | 0.008 | 0.08 | 388 | 228.6 | 180.6
95 | 2025-09-04 | SEPT | Barrio San Bartolo | Bolívar | 11 | EA | 7 | 0.73 | Ausencia | 0.03 | 4.7 | 0.011 | 0.04 | 327.9 | 229.5 | 168.9
96 | 2025-09-04 | SEPT | Cdla. El Maestro | Bolívar | 8 | EA | 7 | 0.67 | Ausencia | 0.3 | 5.4 | 0.01 | 0.04 | 324 | 214.2 | 175.2
97 | 2025-09-24 | SEPT | Calle Vicente Mendoza | Junín | 10 | EA | 7 | 0.77 | Ausencia | 0.1 | 4.9 | 0.008 | 0.05 | 351.5 | 221.4 | 173.6
98 | 2025-09-24 | SEPT | Calle 10 de agosto | Junín | 9 | EA | 7 | 0.82 | Ausencia | 0.1 | 4.8 | 0.008 | 0.05 | 343.5 | 213.7 | 178
99 | 2025-09-29 | SEPT | Gasolinera el Hungar | San Vicente | 12 | EA | 7 | 0.62 | Ausencia | 0.1 | 4.6 | 0.008 | 0.04 | 359.2 | 228.6 | 174.4
100 | 2025-09-29 | SEPT | Sector Malecon | San Vicente | 12 | EA | 7 | 0.47 | Ausencia | 0 | 5.1 | 0.007 | 0.06 | 329.5 | 225.6 | 184.9
101 | 2025-09-29 | SEPT | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 5 | EA | 7 | 0.58 | Ausencia | 0.3 | 5.5 | 0.008 | 0.05 | 325.5 | 201.9 | 185.2
102 | 2025-09-29 | SEPT | Leonidas Plaza | Sucre | 4 | EA | 7 | 0.75 | Ausencia | 0.1 | 5.2 | 0.008 | 0.07 | 347.3 | 218.3 | 183.6
103 | 2025-09-29 | SEPT | Tanque La Atravesada | Tosagua | 10 | EA | 7 | 0.35 | Ausencia | 0.3 | 4.6 | 0.008 | 0.06 | 359.7 | 229.3 | 155.1
104 | 2025-09-29 | SEPT | Sector Centro de salud tipo C | Tosagua | 12 | EA | 7 | 0.64 | Ausencia | 0.3 | 4.7 | 0.007 | 0.08 | 352.5 | 225.4 | 173.7
105 | 2025-09-29 | SEPT | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 5 | EA | 7 | 0.8 | Ausencia | 0.2 | 5.5 | 0.009 | 0.05 | 369.8 | 200 | 183.7
106 | 2025-09-29 | SEPT | Parroquia Bachillero | Tosagua | 6 | EA | 7 | 0.64 | Ausencia | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.03 | 339.2 | 205.6 | 182.9
107 | 2025-10-20 | OCT | Calle Vicente Mendoza | Junín | 10 | EA | 7 | 0.6 | Ausencia | 0.03 | 2.7 | 0.008 | 0.04 | 290.7 | 156.7 | 127.9
108 | 2025-10-20 | OCT | Calle 10 de agosto | Junín | 8 | EA | 7 | 0.5 | Ausencia | 0.04 | 3.8 | 0.007 | 0.06 | 301.4 | 165.5 | 129.4
109 | 2025-10-20 | OCT | Sector Centro de salud tipo C | Tosagua | 10 | EA | 7 | 0.3 | Ausencia | 0.05 | 2.8 | 0.008 | 0.09 | 307.8 | 161.5 | 132
110 | 2025-10-20 | OCT | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 7 | EA | 7 | 0.5 | Ausencia | 0.02 | 3.8 | 0.009 | 0.07 | 293.2 | 178.3 | 128.5
111 | 2025-10-20 | OCT | Parroquia Bachillero | Tosagua | 9 | EA | 7 | 0.4 | Ausencia | 0 | 3.3 | 0.008 | 0.08 | 282 | 160.4 | 138.7
112 | 2025-10-20 | OCT | Tanque La Atravesada | Tosagua | 8 | EA | 7 | 1.2 | Ausencia | 0.05 | 3.6 | 0.008 | 0.04 | 277.7 | 150.4 | 124.1
113 | 2025-10-20 | OCT | Km 20 | Sucre | 7 | EA | 7 | 0.5 | Ausencia | 0 | 4.3 | 0.007 | 0.11 | 281.6 | 169.7 | 123.5
114 | 2025-10-20 | OCT | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 9 | EA | 7 | 1.2 | Ausencia | 0.03 | 3.5 | 0.01 | 0.09 | 287.8 | 157.6 | 136.8
115 | 2025-10-20 | OCT | Sector Malecon | San Vicente | 6 | EA | 7 | 1 | Ausencia | 0.05 | 3.3 | 0.008 | 0.05 | 305.2 | 158.5 | 134.3
116 | 2025-10-20 | OCT | Gasolinera el Hungar | San Vicente | 10 | EA | 7 | 0.9 | Ausencia | 0.05 | 3.6 | 0.007 | 0.11 | 303.8 | 177 | 127
117 | 2025-10-20 | OCT | Cdla. El Maestro | Bolívar | 7 | EA | 7 | 0.7 | Ausencia | 0 | 4.4 | 0.008 | 0.1 | 280.2 | 163.3 | 121
118 | 2025-10-20 | OCT | Barrio San Bartolo | Bolívar | 8 | EA | 7 | 0.8 | Ausencia | 0 | 3.7 | 0.009 | 0.1 | 299.5 | 152.9 | 138
119 | 2025-11-12 | NOV | Cdla. El Maestro | Bolívar | 7 | EA | 7 | 0.9 | Ausencia | 0.03 | 2.6 | 0.01 | 0.07 | 306.1 | 160.2 | 121.3
120 | 2025-11-12 | NOV | Barrio San Bartolo | Bolívar | 9 | EA | 7 | 1.1 | Ausencia | 0.04 | 2.7 | 0.007 | 0.11 | 276.9 | 162.1 | 130.3
121 | 2025-11-12 | NOV | Calle Vicente Mendoza | Junín | 10 | EA | 7 | 1.1 | Ausencia | 0.05 | 3.3 | 0.009 | 0.06 | 288.9 | 178.9 | 131.1
122 | 2025-11-12 | NOV | Calle 10 de agosto | Junín | 7 | EA | 7 | 1 | Ausencia | 0.03 | 3.2 | 0.011 | 0.11 | 294.6 | 154.2 | 135.4
123 | 2025-11-24 | NOV | Sector Centro de salud tipo C | Tosagua | 10 | EA | 7 | 0.8 | Ausencia | 0.04 | 3.5 | 0.007 | 0.1 | 274.4 | 173.5 | 139.5
124 | 2025-11-24 | NOV | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 7 | EA | 7 | 1.2 | Ausencia | 0.01 | 3 | 0.011 | 0.06 | 302.3 | 172.5 | 126.6
125 | 2025-11-24 | NOV | Parroquia Bachillero | Tosagua | 8 | EA | 7 | 0.4 | Ausencia | 0.01 | 3.4 | 0.007 | 0.11 | 291 | 176.7 | 132.5
126 | 2025-11-24 | NOV | Tanque La Atravesada | Tosagua | 7 | EA | 7 | 1 | Ausencia | 0.01 | 2.9 | 0.007 | 0.05 | 296.2 | 160.2 | 121
127 | 2025-11-24 | NOV | Km 20 | Sucre | 6 | EA | 7 | 0.7 | Ausencia | 0 | 3.1 | 0.009 | 0.06 | 287.7 | 173.5 | 125.2
128 | 2025-11-24 | NOV | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 10 | EA | 7 | 0.6 | Ausencia | 0 | 3.6 | 0.009 | 0.05 | 285 | 163.8 | 120.7
129 | 2025-11-24 | NOV | Sector Malecon | San Vicente | 7 | EA | 7 | 0.4 | Ausencia | 0.01 | 4.2 | 0.008 | 0.1 | 305.5 | 178.3 | 129.9
130 | 2025-11-24 | NOV | Gasolinera el Hungar | San Vicente | 10 | EA | 7 | 0.35 | Ausencia | 0.05 | 3.8 | 0.011 | 0.1 | 275.4 | 171.2 | 127.4
131 | 2025-11-24 | NOV | Cdla. El Maestro | Bolívar | 10 | EA | 7 | 0.3 | Ausencia | 0.01 | 3.3 | 0.011 | 0.04 | 293.5 | 156.2 | 122.5
132 | 2025-11-24 | NOV | Barrio San Bartolo | Bolívar | 6 | EA | 7 | 0.7 | Ausencia | 0.04 | 2.6 | 0.011 | 0.07 | 292.3 | 162.4 | 121
133 | 2025-11-24 | NOV | Calle Vicente Mendoza | Junín | 6 | EA | 7 | 0.4 | Ausencia | 0.03 | 2.9 | 0.008 | 0.05 | 272.5 | 176.4 | 120.8
134 | 2025-11-24 | NOV | Calle 10 de agosto | Junín | 10 | EA | 7 | 0.8 | Ausencia | 0.02 | 4.1 | 0.007 | 0.1 | 277.6 | 153.4 | 131.6
135 | 2025-12-05 | DIC | Barrio San Bartolo | Bolívar | 8 | EA | 7 | 0.4 | Ausencia | 0.02 | 2.7 | 0.01 | 0.04 | 270.9 | 152 | 128.7
136 | 2025-12-05 | DIC | Calle Vicente Mendoza | Junín | 9 | EA | 7 | 1 | Ausencia | 0.04 | 2.8 | 0.008 | 0.1 | 288 | 170.6 | 134.5
137 | 2025-12-05 | DIC | Calle 10 de agosto | Junín | 8 | EA | 7 | 0.7 | Ausencia | 0.01 | 3.3 | 0.008 | 0.08 | 286.2 | 171.9 | 123.9
138 | 2025-12-05 | DIC | Sector Centro de salud tipo C | Tosagua | 9 | EA | 7 | 0.5 | Ausencia | 0.04 | 2.9 | 0.008 | 0.04 | 291 | 162.3 | 127.4
139 | 2025-12-05 | DIC | Sector Mercado Municipal | Tosagua | 7 | EA | 7 | 0.8 | Ausencia | 0 | 4.4 | 0.011 | 0.1 | 274.6 | 176.7 | 120.4
140 | 2025-12-05 | DIC | Parroquia Bachillero | Tosagua | 9 | EA | 7 | 0.6 | Ausencia | 0.03 | 3.8 | 0.01 | 0.06 | 309.9 | 175.8 | 126
141 | 2025-12-05 | DIC | Tanque La Atravesada | Tosagua | 9 | EA | 7 | 0.8 | Ausencia | 0.01 | 3.8 | 0.009 | 0.08 | 276.6 | 171.9 | 125.6
142 | 2025-12-05 | DIC | Km 20 | Sucre | 6 | EA | 7 | 0.6 | Ausencia | 0.01 | 4.1 | 0.011 | 0.1 | 304.4 | 172.2 | 139.6
143 | 2025-12-05 | DIC | Tanque Sector La Cruz | Sucre | 6 | EA | 7 | 0.4 | Ausencia | 0 | 4.3 | 0.008 | 0.11 | 308.2 | 179 | 123.8
144 | 2025-12-05 | DIC | Sector Malecon | San Vicente | 10 | EA | 7 | 0.5 | Ausencia | 0.05 | 3.8 | 0.009 | 0.05 | 274.8 | 177 | 130.7
145 | 2025-12-05 | DIC | Gasolinera el Hungar | San Vicente | 10 | EA | 7 | 0.3 | Ausencia | 0.05 | 2.6 | 0.008 | 0.11 | 304.4 | 178.3 | 137.8
146 | 2025-12-11 | DIC | Cdla. El Maestro | Bolívar | 8 | EA | 7 | 0.6 | Ausencia | 0.04 | 4 | 0.007 | 0.09 | 307.9 | 169 | 138.4
147 | 2025-12-11 | DIC | Barrio San Bartolo | Bolívar | 9 | EA | 7 | 0.9 | Ausencia | 0.01 | 2.7 | 0.011 | 0.05 | 278.6 | 159.5 | 138.1
148 | 2025-12-11 | DIC | Calle Vicente Mendoza | Junín | 10 | EA | 7 | 1 | Ausencia | 0.01 | 2.6 | 0.01 | 0.06 | 290.1 | 173.3 | 123.6
149 | 2025-12-11 | DIC | Calle 10 de agosto | Junín | 6 | EA | 7 | 0.5 | Ausencia | 0.01 | 2.8 | 0.01 | 0.08 | 287.8 | 169.7 | 128.7